## SPLOŠNE ZAHTEVE IN DOLOČILA
Splošne zahteve in določila za posamezno vrsto del
Splošne zahteve in določila: Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta.
Izvajalec se je v primeru nejasnosti dolžan obrniti na projektanta in skupaj z njim reševati vsa odprta vprašanja. Neupoštevanje tega načela lahko pripelje do dodatnih del na račun izvajalca.
Izvajalec mora pred vgradnjo materialov in izvedbo del pripraviti izvedbeni elaborat, ki ga pregledata in potrdita nadzorni organ in projektant. Izvajalec mora pred pričetkom del preveriti vse mere na objektu.
Pri izdelavi ponudbe mora ponudnik preučiti vse priloge in zadostiti vsem zahtevam iz njih. Zaželjeno je, da si ponudniki objekt pred pripravo ponudb ogledajo.
Ponujene materiale in elemente potrdita OVP in nadzor. Merilo za potrditev ni najnižja cena, ampak ustreznost glede na popis in usklajenost z zahtevami objekta.
ZEMELJSKA DELA
1. | Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posamezni postavki še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
- čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
2. | V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz
točke 1. tega splošnega opisa.
3. | Izkope se obračuna na podlagi profilov, posnetih pred pričetkom del in po opravljenem delu.
4. | V primeru, da se med delom v gradbeni jami pojavi voda, se dodatek za delo v vodi oziroma za črpanje vode NE obračuna posebej, kar velja tudi za meteorno vodo. Ponudnik mora te stroške zajeti v cenah na enoto posameznih postavk.
5. | Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
6. | Opombe:
- ponudnik se mora seznaniti z geomehanskim poročilom
- predvideti je potrebno prodajo kvalitetnega izkopanega materiala
- ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip
BETONSKA DELA
1. | Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posamezni postavki še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
- manjša popravila opažev med betoniranjem;
- vmetavanje betona v opaže ter premeščanje liaka ali transportne cevi med betoniranjem;
- zgoščevanje betona
- nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd;
- čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje
armature k opažu;
- za posamezne vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati enako kvaliteto mešanice betona in enako kvaliteto
cementa istega proizvajalca;
- kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
2. | V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki ter del in ukrepov iz
splošnega opisa še:
- dobava vsega potrebnega materjala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem
in transporti do mesta mešanja;
- izdelava betona;
- vsi transporti materjala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja.
3. | Ves beton v objektu je neometan. Zidne površine so kitane in barvane ali kitane in obljepljene s tapetami
oziroma obložene na kak drug način. Enako velja tudi za stropne površine.
5. | Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti s
projektantom - statikom.
6. | Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena
mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
7. | Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v
statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
8. | Pred pričetkom izvajanja del mora izvajalec izdelati projekt betona s tehnologijo gradnje, katerega
mora potrditi statik in predstavnik investitorja.
Projekt betona mora biti zajet v enotnih cenah za betonska dela.
9. | Dodatke za vgradnjo v zimskih in poletnih obdobjih, dodatki proti zmzali, zaščita
pred mrazom, vetrom, nega betona, polivanje, in podobno mora izvajalec zajeti v cenah na enoto.
TESARSKA DELA
1. | Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi
potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za
prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti
izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
2. | Standardi za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa
potrebna pomožna dela in ukrepe:
- izdelavo in odstarnitev opažev;
- podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
- ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov;
- vzdrževanje materjala in elementov opažev;
- vzdrževanje naprav in premičnih odrov in odrov, ki so potrebni za betoniranje;
- dela in ukrepe varstva pri delu.
3. | Opaže vidnih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri
katerih se želi doseči popolnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa. Medsebojno
vezajnje opažev vidnih konstrukcij se izvede z veznimi elementi skozi distančne cevke.
4. | Opaže neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da se te neometane in obdelane na različne načine,
kot na primer: kitane in barvane, kitane in obložene s tapetami, obložene s ploščicami ali kako drugo stensko
oz. stropno oblogo, obzigane s plastofiksom ali slično.
5. | V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki ter del in ukrepov iz
splošnega opisa, upoštevati še:
- dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materjala, z vsemi transporti in
manipulativnimi stroški;
- vse notranje transporte.
6. | Istočasno z izdelavo opažev se ponekod polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije.
7. | Opombe:
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi
eventuelni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic
3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa.
Odprtine v opažih AB zidov se ne odbijajo vendar mora
ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava
kot dodatno delo.
Ponudnik v enotni ceni opaženja plošč zajame tudi opaže čela plošč.
ZIDARSKA DELA
A. | IZOLACIJE
1. | Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov.
2. | Standardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pripravo izolacijskega materjala s prenosom do mesta vgraditve;
- napravo izolacij po opisu.
B. | ZIDANJE
1. | Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna
dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi pošk., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
2. | Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost inživljenjska doba posameznih elementov.
C. | VZIDAVE
1. | Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvršene v skladu s projektno dokumentacijo ali po zahtevah v drugi dokumentaciji.
2. | Standardi za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
3. | Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno.
D. | OMETI
1. | Standardi za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
_ zaščite že vgrajenega stavbnega pohištva
E. | ESTRIHI IN PREVLEKE
1. | Standardi za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja
nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
F. | SKUPNA DOLOČILA
1. | V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del
opisanih v posamezni postavki predračuna še:
- dobava vsega osnovnega in pomožnega materjala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- priprava malt;
- vsi notranji transporti materjala, polizdelkov in izdelkov;
2. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so navedene v posamezni postavki.
FASADERSKA DELA
1. | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materjala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materjalov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
2. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala;
- prevoz materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi medfazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
- čiščenje in ureditev zunanjih površin ob objektu
3. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
STAVBNO POHIŠTVO
1. | Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec
2. | del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da
izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz.
montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunajih zapir;
- izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje;
- pri izdelkih v naravni izvedbi je treba upoštevati dvakrat premaz s sadolinom ali drugim ustreznim
(ekvivalentnim) premaznim sredstvom za les in lakiranjem; izvedba z garancijo!
- dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
- dobava in vgrajevanje stekla;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
3. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
4. | Druge opombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti vstrezne ateste
- vse materile mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- kovinski vratni podboji so prašno barvani
- v ceni na enoto požarnih vrat je potrebno upoštevati v ceno na enoto dodatne ojačitve v mavčnih stenah
- pri vratih kjer je navedeno naj se vgradi standardno okovje je potrabno upoštevati maloprodajno ceno
okovja minimalno 25 evr/okovje (brez 20% ddv-ja)
- pri vratih kjer je navedeno naj se vgradi talni odbojnik je porebno upoštevati inox polkrožni talni odbojnik
- pri vratih in oknih kjer je navedeno kljuka je potrebno upoštevati maloprodajno ceno kljuke minimalno
40 evr/kljuko (brez 20% ddv-ja), ne velja za požarna vrata in steklene stene
- pri vratih kjer je navedena rešetka je potrebno upoštevati vgradnjo alu prezračevalne rešetke
velikosti po projektu strojnih instalacij z izvedbo izreza
KERAMIČARSKA DELA
1. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- dobavo vsega materjala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški: keramične ploščice, materjal za malte,
lepilo za keramiko, masa za stičenje;
- pripravo malte, lepila in mase za stičenje;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- kontrola podlog in izmer predhodno na objektu.
2. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
3. | Druge pripombe;
- ves vgrajeni material mora imeti vstrezne ateste
- v ceni na enoto je potrebno predvideti nanos emulzije na mavčnokartonske stene, kitanje vogalov
pri mavčnokartonskih stenah in kitanje dilatacij
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji; potrditev vzorcev s strani investitorja in arhitekta
- širina fug je max. 1,5 mm, barva fug določena v barvni študiji
- v ceni na enoto je potrebno zajeti izvedbo dilatacij v tlakih z vgradnjo dilatacijskih profilov, po detajlu
SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materjala, ki se uporablja pri izvedbi.
2. | Pri izbiri materjalov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala;
- prevoz materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi medfazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | Druge opombe:
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji
MAVČNOKARTONSKA DELA
1. | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materjala, ki se uporablja pri izvedbi.
2. | Pri izbiri materjalov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala;
- prevoz materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi medfazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih katerega od svetovno priznanih
proizvajalcev.
6. | V ceni na enoto je potrebno zajeti strošek izvedbe dilatacij sten, oblog in stropov po navodilih proizvajalca.
7. | V ceni na enoto je potrebno zajeti izvedbo mavčnokartonskih sten po navodilih proizvajalca glede doseganja
zvočne izolativnosti med prostori z vgradnjo trakov po konstrukciji in z dodatnim kitanjem plošč na stikih
z konstrukcijo
8. | Zvočna izolacija v mavčnih stenah mora zagotavljati zadovoljivo trdnost, da se ne sesede
9. | V ceni na enoto je potrebno upoštevati izvedbo mehkih stikov, na stikih med fasado in mavčno oblogo
se vgradi guma debeline 3 mm, na stikih med konstrukcijami in mavčno oblogo armaflex debeline 5 mm
10. | Kjer se vgradi vodoodporne mavčne plošče se mora uporabljati tudi vodoodporni kit za bandažiranje.
TLAKARSKA DELA
1. | Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in skladno s tehničnimi pogoji za polaganje tlakov.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov.
2. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo osnovnega materjala za talne obloge.
- dobavo ostalega materjala:
- masa za izravnavo podloge;
- lepilo za lepljenje talnih oblog;
- obrobne letve;
- pritrdilni materjal za obrobne letve.
- snemanje izmer na objekt;
- pregled in čiščenje podlog;
- nanašanje izravnalne mase;
- vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami;
- prevoz materjala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem,
skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
- polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge;
- pritrjevanje obrob;
- popravljanje zidov oziroma stenskih oblog, če se poškodujejo
med delom
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
3. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
4. | Materjal po izbiri projektanta na podlagi dovolj velikih vzorcev, ki jih predloži izvajalec.
5. | Druge opombe:
- izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne ateste

## Naslov
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
| OBJEKT : | ISTRABENZ TURIZEM d.d.
PLAŽNI OBJEKT MEDUZA
| VRSTA GRADNJE : | Vzdrževalna dela
| INVESTITOR : | ISTRABENZ TURIZEM d.d.
Obala 33
6320 Portorož
| Datum : | 2021-03-19
Skupna rekapitulacija GO del in OPREME
A. | GRADBENA DELA |  | : | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  | : | 0
| Skupaj od A. do B. brez DDV |  | : | 0
OPOMBE:
* | Formule in povezave so zgolj v pomoč, ponudnik mora vse formule in povezave preveriti in morebitne napake popraviti. Investitorja obvesti o popravkih.
* | Ponudnik je dolžan pred izdelavo ponudbe in podpisom pogodbe pregledati lokacijo objekta - dejansko stanje in le to uskladiti popisno, količinsko in cenovno z investitorjem, za uskladitev končne cene.

## REK.GRAD
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
A. | GRADBENA DELA
| I. | Preddela | 0
| II. | Rušitvena in odstranitvena dela | 0
| III. | Zidarska dela | 0
| IV. | Fekalna kanalizacija | 0
A. | Skupaj GRADBENA DELA brez DDV |  | 0
OPOMBA: Formule in povezave so zgolj v pomoč, ponudnik mora vse formule in povezave preveriti in morebitne napake popraviti. Investitorja obvesti o popravkih.

## Preddela
A. | GRADBENA DELA
I. | Preddela
OPOMBA: Vsa dela se izvajajo po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov. V ceni postavk je upoštevati: vse dobave in nabave materialov , horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze, kontrola mer na kraju samem oz. na gradbišču, premični odri do delovne višine 3,50m, vsakodnevno čiščenje objekta po dnevnem zaključku del,
poz | opis postavke | m.enota | količina | cena /enoto | skupaj
1 | Izdelava začasne zapore na fasadni steni, do pozidave vratnih odprtin (predelava lesene fasadne zasteklitve). Zapora izdelana iz OSB plošč, vključno z odstranitvijo in odvozom po končanih delih | m2 | 4 |  | 0
2 | Zaščita notranjih talnih površin z valovitim dvoslojnim kartonom vključno z lepljenjem , ter odstranitev le te po končanih delih | m2 | 40 |  | 0
3 | Izdelava začasne protiprašne zaščite obstoječe opreme in manjših prehodov (do 2m2) s PVC folijo, vključno z odstranitvijo po končanih delih | m2 | 65 |  | 0
4 | Finalno čiščenje objekta pred vnosom kuhinjske in skladiščne opreme. Čistijo se vse talne, stenske površine in stavbno pohištvo (okna ,vhodna vrata, notranja vrata). Obračun v enkratni tlorisni kvadraturi prenovljenega objekta. IZVEDE INVESTITOR V LASTNI REŽIJI
5 | Razna manjša nepredvidena pripravljalna dela, ki se pojavijo v času gradnje in se obračunajo po dejanskih stroških: po dejansko porabljenem času delavcev, gradbene mehanizacije in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani investitorja oz.nadzora | 5% |  |  | 0
I. | Pripravljalna dela skupaj | skupaj |  |  | 0

## Rušitvena
A. | GRADBENA DELA
II. | Rušitvena in odstranitvena dela
* | OPOMBE: Vsa rušitvena dela se mora izvajati pod nadzorom odgovornega nadzora. Pri vseh delih je potrebno v ceni zajeti selekcioniranje materiala, prenos ruševin (z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi) na prevozna sredstva, transport v trajno odpadno deponijo oddaljeno do 20 km, plačilo vseh taks oz. dajatev za trajno odlaganje takih materialov. Za deponiranje materiala od rušitvenih in odstranitvenih del na deponiji mora izvajalec del o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vključno s predpisanimi evidenčnimi listi. Vse postavke se obračunajo v volumnu konstrukcije, brez koeficienta povečanja volumna materiala ob rušenju. V ceni postavk so zajeti tudi premični odri do delovne višine 3,50m in vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del, vsakodnevno čiščenje objekta po dnevnem zaključku del, vsa zavarovanja med izvedbo rušitvenih del, ureditev in zaščita raznih začasnih površin za potrebe gradbiščne deponije. Ponudnik je dolžan pred podpisom pogodbe pregledati objekt - dejansko stanje in le to uskladiti popisno, količinsko in cenovno z investitorjem, za uskladitev končne cene.
* | V cenah na enoto morajo biti upoštevani tudi stroški za zagotavljanje varnosti pri delu, stroški povezani z začasnim deponiranjem materiala, strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
* | Rezanja s kotno brusilko v notranjosti prostorov izvajati s sprotnim sesanjem prahu.
poz | opis postavke | m.enota | količina | cena /enoto | skupaj
Iznos premične opreme (stoli, mize,kuhinjska oprema, milniki, podajalniki papirnatih brisač..) izvede INVESTITOR v lastni režiji pred pričetkom del.
NOVE SANITARIJE
1 | Odstranitev vhodnih vrat vključno s podbojem. Velikost do 2,0 m2 | kos | 1 |  | 0
2 | Odstranitev notranjega lesenega vratnega podboja | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev zunanje inox nape vključno s podkonstrukcijo in dimno tuljavo. Dimenzija nape 335x115 cm | kpl | 1 |  | 0
4 | Odstranitev fasadne zasteklitve na lokaciji žara | m2 | 7.2 |  | 0
5 | Odstranitev rolete vključno z vodili, kaseto in inox okensko polico. Roleta dim: 310x150 cm | kpl | 1 |  | 0
6 | Odbijanje obstoječe stenske keramike na mestih kjer se stene ne rušijo vključno s struganjem brušenjem ostankov lepila iz stene. | m2 | 38.5 |  | 0
7 | Odstranjevanje talne keramike vključno z brušenjem ostankov lepila | m2 | 32.5 |  | 0
8 | Delno rušenje armirano betonskih sten in plošč krušne peči v notranjosti objekta, stene obloženie s kamnito oblogo , vključno s potrebnim zarezovanjem. | m3 | 1.8 |  | 0
9 | Delno rušenje podstavka krušne peči, zidano z NF opeko, vključno s potrebnim zarezovanjem | m3 | 1.4 |  | 0
10 | Rušenje predelnih sten enostransko obloženih z mavčnokartonskimi ploščami in z leseno podkonstrukcijo | m2 | 7.9 |  | 0
11 | Rušenje predelnih sten enostransko obloženih z mavčnokartonskimi ploščami in s pocinkano podkonstrukcijo | m2 | 9 |  | 0
12 | Odstranitev okrogle inox dimniške tuljave krušne peči (fi 250 mm,L=250 cm) | kpl | 1 |  | 0
13 | Odstranitev mavčnokartonskega spuščenega stropa, vključno z vertikalnimi zaporami in zaključki ter z vso podkonstrukcijo in fiksirnim in pritrdilnim materialom. Obračun po m2 tlorisne projekcije stropa | m2 | 13.2 |  | 0
14 | Odstranitev inox žara dim:185x90*95 cm | kpl | 1 |  | 0
15 | Razna režijska dela, katera niso predvidena s popisom del. Obračunane po dejansko porabljenem času in z upisom v gradbeni dnevnik katerega potrdi investitor oz.nadzor | ure | 25 |  | 0
KUHINJA
16 | Odstranjevanje notranjih drsnih vrat vključno s podbojem, dim 80x200 cm | kos | 1 |  | 0
17 | Odstranjevanje notranjih lesenih vrat vključno s podbojem. Vrata velikosti do 2,00 m2 | kos | 1 |  | 0
18 | Odstranjevanje lesenih fasadnih vhodnih vrat v sanitarije vključno s podbojem. Vrata velikosti do 2,00 m2 | kos | 2 |  | 0
19 | Odstranjevanje WC školjk vključno z WC desko in s splakovalnim kotličkom | kpl | 6 |  | 0
20 | Odstranjevanje trokadera z vso opremo | kpl | 1 |  | 0
21 | Odstranjevanje pisoarjev vključno z ločilno steno | kpl | 4 |  | 0
22 | Odstranjevanje umivalnikov vključno z armatura in umivalničkim pultom s pripadajočo nosilno konstrukcijo
a | Dolžina umivalniškega pulta 230 cm, 3x umivalnik | kpl | 1 |  | 0
b | Dolžina umivalniškega pulta 200 cm, 2x umivalnik | kpl | 1 |  | 0
23 | Rušenje ometanih opečnatih predelnih sten, obloženih s keramično oblogo, vključno s potrebnim zarezovanjem na stihih s stenami katere se ne rušijo. Skupne debeline do 15 cm. | m2 | 63.5 |  | 0
24 | Odbijanje obstoječe stenske keramike na mestih kjer se stene ne rušijo vključno s struganjem brušenjem ostankov lepila iz stene. | m2 | 34 |  | 0
25 | Izdelava preboja za vrata v opečnati ometani steni, vključno z izdelavo Ab preklade in ležišč za preklado z vsem potrebnim materialom in z opažem za preklado. Preboj dim: 90x210 cm | kpl | 1 |  | 0
26 | Lokalna pazljiva odstranitev mavčnokartonskega spuščenega stropa v predelih kjer se strop stika s steno predvideno za rušenje. Obračun po m2 tlorisne projekcije stropa | m2 | 5 |  | 0
27 | Pazljivo lokalno odbijanje talne keramične obloge za potrebe izvedbe instalacij v tlaku | m2 | 8 |  | 0
28 | Odstranitev obstoječih tlakov s keramično oblogo, cementnim estrihom, toplotno izolacijo, inox talnih sifonov, jaškov s pokrovi ter raznih neuporabnih cevnih instalacij v tlaku( RB cevi, pocinkane vodovodne cevi, PVC kanalizacijske cevi....). Tlak skupne povprečne debeline 15cm. | m3 | 28.5 |  | 0
29 | Lokalno ročno rušenje talne armiranobetonske plošče vključno s potrebnim zarezovanjem za priklop kanalizacijskih cevi na lovilec maščob. Talna plošča debeline 12-14 cm. (OPOMBA: med rušenjem ohraniti armaturo, jo prerezati po sredini in jo zavihati, kasneje se armatura ob betonaži ponovno uporabi in dodatno poveže) | m3 | 0.5 |  | 0
30 | Izvedba prebojev v opečnatih stenah , za prehod instalacij in zazidava le teh po vgrajenih podometnih instalacijah, vključena naprava malte,prenosi,dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela,
a | preboj 10/10/d=15 cm | kos | 5 |  | 0
b | preboj 10/10/d=30 cm | kos | 4 |  | 0
c | preboj 15/15/d=15 cm | kos | 3 |  | 0
d | preboj 15/15/d=30 cm | kos | 3 |  | 0
31 | Razna režijska dela, katera niso predvidena s popisom del. Obračunane po dejansko porabljenem času in z upisom v gradbeni dnevnik katerega potrdi investitor oz.nadzor | ure | 20 |  | 0
32 | Razna manjša nepredvidenadela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških, po dejansko porabljenem času delavcev in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani investitorja oz.nadzora | 5% |  |  | 0
II. | Rušitvena in odstranitvena dela | skupaj |  |  | 0

## Zidarska
A. | GRADBENA DELA
III. | Zidarska dela
* | OPOMBA: Vsa dela se izvajajo po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov ter po pravilih stroke. V ceni postavk je upoštevati: vse dobave in nabave materialov , horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze, kontrola mer na kraju samem oz. na gradbišču, premični odri do delovne višine 4,50m, vsakodnevno čiščenje objekta po dnevnem zaključku del, ureditev in zaščita raznih začasnih površin za potrebe gradbiščne deponije.
* | V cenah na enoto morajo biti upoštevani tudi stroški za zagotavljanje varnosti pri delu, stroški orjanizacije gradbišča, stroški povezani z začasnim deponiranjem materiala, strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
* | Rezanja s kotno brusilko v notranjosti prostorov izvajati s sprotnim sesanjem prahu.
poz | opis postavke | m.enota | količina | cena /enoto | skupaj
NOVE SANITARIJE
1 | Izravnava tlaka po odstranitvi talne keramike z mešanico cementa in mivke in zalikanje v skladu s pravili stroke , pred izvedbo bitumenske horizontalne hidroizolacije | m2 | 31.2 |  | 0
2 | Nabava, dobava in izdelava primarne horizontalne hidroizolacije v pasovih na armiranobetonski talni plošči v sestavi; 1 x hladni premaz in 1 x bitumenski polno varjen trak IZOTEKT V4 s potrebnimi vertikalnimi zavihki:. HI položena in varjena v pasovih s prekrivanjem 10 cm, z 20cm vertikalnim zavihkom na stiku z zidom. | m2 | 31.2 |  | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije v pasovih na opečnati steni (cvetlično korito) v sestavi; 1 x hladni premaz in 2 x bitumenski polno varjen trak IZOTEKT V4 s potrebnimi vertikalnimi zavihki:. HI položena in varjena v pasovih s prekrivanjem 10 cm. CVETLIČNO KORITO | m2 | 7.8 |  | 0
4 | Nabava, dobava in izdelava/zidanje ravnih zidov z opečnimi modularnimi termo zidaki Porotherm 20 S P+E (zid debeline 20 cm), zidan s pripadajočo Porotherm malto istega proizvajalca z vsemi pomožnimi deli, eventuelnim rezanjem opek za izvedbo zidarske vezi in transporti ter napravo malt. | m2 | 16.5 |  | 0
5 | Nabava, dobava in izdelava/zidanje ravnih parapetnih zidov z opečnimi modularnimi termo zidaki Porotherm 20 S P+E (zid debeline 20 cm), zidan s pripadajočo Porotherm malto istega proizvajalca z vsemi pomožnimi deli, eventuelnim rezanjem opek za izvedbo zidarske vezi in transporti ter napravo malt. | m2 | 7.8 |  | 0
6 | Pozidava vratnih odprtin z opeko debeline 11,5 cm , Porotherm 11,5 P+E , dimenzij 50x11,5x23,8 cm v pripadajoči lahki malti z vsemi preddeli, eventualnim rezanjem opeke za zidarske vezi, transporti in napravo malte., vključno z nabavo materiala, vsemi transporti, mešanjem malte in drugimi pomožnimi deli. Izvedba natančno po navodiloh proizvajalca | m2 | 2.5 |  | 0
7 | Izdelava horizintalne armiranobetonske vezi dim 20x15 cm na parapetnem zidu, vključno z opažanjem in razopažanjem, vgradnjo potrebne armature in betona | m1 | 2 |  | 0
8 | Dolbenje reg v armiranobetonskem tlaku za razvod raznih podometnih instalacij in zazidava le teh po vgrajenih podometnh instalacijah, vključena naprava malte, prenosi, dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela
a | rege preseka 10/5 cm; | m1 | 10 |  | 0
a | rege preseka 10/10 cm; | m1 | 15 |  | 0
9 | Dolbljenje reg za razvod raznih podometnih inštalacij v zidu iz siporeksa in zazidava le teh po vgrajenih podometnih instalacijah, vključena naprava malte,prenosi,dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela:, vključno z iznosom rušitvenega materiala iz objekta (vertikalni in horizontalni prenosi), nalaganjem na prevozno sredstvo, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji
a | rege preseka do 5/5cm | m1 | 12 |  | 0
b | rege preseka do 10/5cm | m1 | 20 |  | 0
c | rege preseka do 20/10cm | m1 | 3 |  | 0
10 | Dolbljenje reg za razvod raznih podometnih inštalacij v ometanih opečnatih stenah in zazidava le teh po vgrajenih podometnih instalacijah, vključena naprava malte,prenosi,dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela:, vključno z iznosom rušitvenega materiala iz objekta (vertikalni in horizontalni prenosi), nalaganjem na prevozno sredstvo, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji
a | rege preseka do 5/5cm | m1 | 18 |  | 0
b | rege preseka do 10/5cm | m1 | 25 |  | 0
c | rege preseka do 20/10cm | m1 | 2 |  | 0
11 | Izdelava hitrosušečega mikroarmiranega cementnega estriha MB 25 debeline 4,0 cm ; ob strani dilatiran z izolativnim ekspandiranim polistirenskim trakom v debelini 1,00 cm višine 10,00cm ter položenim ločilnim slojem iz PE folije Estrih armiran s polietilenskimi vlakni. Strojno zaglajena nivelirana površina. Vključena dobava materiala, negovanje estrihov, prenosi in transporti. | m2 | 31.2 |  | 0
12 | Izvedba ometov (cementni obrizg, grobi in fini omet), na stenskih površinah vključno z naprava malte, prenosi, dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela. | m2 | 56.8 |  | 0
13 | Obzidava nosilne konstrukcije WC školjk (GEBERIT) opeko debeline 11,5 cm , Porotherm 11,5 P+E , dimenzij 50x11,5x23,8 cm v pripadajoči lahki malti z vsemi preddeli, eventualnim rezanjem opeke za zidarske vezi, transporti in napravo malte., vključno z nabavo materiala, vsemi transporti, mešanjem malte in drugimi pomožnimi deli. Izvedba natančno po navodiloh proizvajalca | m2 | 9.2 |  | 0
14 | Dolbenje niš v opečnati ometani steni v globino do 15,00 cm za vgradnjo raznih instalacijskih omaric , vključno z iznosom rušitvenega materiala iz objekta (vertikalni in horizontalni prenosi), nalaganjem na prevozno sredstvo, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji |  |  |  | 0
a | velikosti od 0,4 do 0,80 m2 | kos | 1 |  | 0
15 | Vgradnja instalacijskih omaric velikosti od 0,50 do 0,80 m2, vključena naprava malte,prenosi,dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela:,
a | velikosti od 0,4 do 0,80 m2 | kos | 1 |  | 0
16 | Zaščita PVC kanalizacijskih cevi fi40,fi50, fi 75 in fi 100mm, položenih na talne površine z obbetoniranjem v preseku do 0,025 m3/m1 s plastičnim betonom MB 20, fine granulacije.Vljučena naprava malte,prenosi,dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela | m1 | 37 |  | 0
KUHINJA
17 | Nabava, dobava in izdelava/pozidava vratnih odptrin z opečnimi modularnimi termo zidaki Porotherm 20 S P+E (zid debeline 20 cm), zidan s pripadajočo Porotherm malto istega proizvajalca z vsemi pomožnimi deli, eventuelnim rezanjem opek za izvedbo zidarske vezi in transporti ter napravo malt. | m2 | 5.3 |  | 0
18 | Izvedba ometov (cementni obrizg, grobi in fini omet), na stenskih površinah vključno z naprava malte, prenosi, dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela. | m2 | 10.6 |  | 0
19 | Nabava, dobava ter ugradnja talnih inox odtočnih sifoniranih rešetk z banjico (bočni iztok fi 75mm) in lovilno ploščo za priklop hidroizolacije, vključn z obzidavo le teh, naprava malte,prenosi,dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela
a | dim.: 300x300 cm | kos | 1 |  | 0
20 | Nabava, dobava in izdelava primarne horizontalne hidroizolacije v pasovih na armiranobetonski talni plošči v sestavi; 1 x hladni premaz in 1 x bitumenski polno varjen trak IZOTEKT V4 s potrebnimi vertikalnimi zavihki:. HI položena in varjena v pasovih s prekrivanjem 10 cm, z 20cm vertikalnim zavihkom na stiku z zidom. | m2 | 26 |  | 0
21 | Izdelava mikroarmiranega cementnega estriha MB 30 skupne debeline 10,0 cm - ; ob strani dilatiran z izolativnim ekspandiranim polistirenskim trakom v debelini 1,00 cm in z rezanimi dilatacijami po potrebi na razlikah v nivojih tlaka, v vrsti tlaka in pragovih po potrebi in v skladu z garancijo izvajalca. Estrih armiran s polietilenskimi vlakni. Strojno zaglajena in lasersko nivelirana površina. | m2 | 26 |  | 0
22 | Obdelava siporeks sten v notranjosti objekta z demit mrežico in 2x demit lepilom vključno z izvedbo impregnacijskega premaza za boljši oprijem. Vključena dobava materiala, prenosi in transporti. | m2 | 24 |  | 0
23 | Izvedba notranjih krpalnih ometov (cementni obrizg, grobi in fini omet), na stenskih površinah vključno z , naprava malte, prenosi, dobava materiala, transport ter vsa pomožna dela. Ocenjena količina. Količino uskladiti z nadzorom po končanih odstraniveno rušitvenih delih | m2 | 25 |  | 0
24 | Obdelava vratnih špalet z grobo in fino malto. Vključno z obojestranskim opažanjem špalet ter z vsemi pomožnimi deli. Špalete širine do 16 cm | m2 | 5.5 |  | 0
25 | Izvedba pregleda obstoječe kanalizacije do priključka v lovilec maščob z videoposnetkom s kanalsko kamero, z izdajo poročila z opisom stanja. Posnetek se izvede zaradi priključitve novoizvedene kanalizacie. | m1 | 25 |  | 0
26 | Razna režijska dela, katera niso predvidena s popisom del. Obračunane po dejansko porabljenem času in z upisom v gradbeni dnevnik katerega potrdi investitor oz.nadzor | ure | 20 |  | 0
27 | Razna manjša nepredvidenadela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških, po dejansko porabljenem času delavcev in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani investitorja oz.nadzora | 5% |  |  | 0
III. | Zidarska dela | skupaj |  |  | 0

## Fekalna kanalizacija
NOVE SANITARIJE
ozn. | postavka | m.enota | količina | EUR/enoto | EUR
Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju terena. Vsi zasipi se obračunavajo v komprimiranem stanju po izvedbi.
IV. | Fekalna kanalizacija
NOVE SANITARIJE
1 | Rušenje armiranobetonske talne plošče vključno s keramično oblogo v debelini cca 15 cm, v pasovih, za potrebe izvedbe fekalne kanalizacije. | m3 | 0.9 |  | 0
2 | Ročni izkop materiala za kanal v terenu III. ktg z deponijo ob strani. | m3 | 0.7 |  | 0
3 | Rušenje obstoječega armiranobetonskega jaška vključno s pokrovom. Jašek dim 60x60x60 cm | kpl | 1 |  | 0
4 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška izdelanega iz armiranega betona MB 25/30, jašek svetlih dimenzij 70/70 cm, globine 60 cm; debelina sten, dna in plošče 15 cm, skupaj s pripadajočimi opaži, podložnim betonom, obdelavo dna v obliki mulde, obdelavo in tesnenjem priključkov ter odvodnih cevi in pripravo podlage venca, brez pokrova. Jašek je v notarnjosti premezan z vodotesnim impregnacijskim premazom poljubnega proizvajalca. Jašek se izvede na lokaciji rušenega obstoječega jaška | kos | 1 |  | 0
5 | Nabava, dobava in vzidava inox smradotesnih kanalizacijskih pokrovov z ojačanim inox dnom, vključno z vlivanjem olja v rob okvirja ter z vgradnjo betona v pokrov.
a | dim: 90/90 cm | kos | 1 |  | 0
6 | Planiranje kanala s točnostjo +-2cm v terenu vseh ktg. | m² | 10.6 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 16 cm na betonsko posteljico s polnim obbetoniranjem v MB 10, kompletno z čiščenjem, izpiranjem in pregledom cevi s kamero. | m' | 5 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi 110 cm na betonsko posteljico s polnim obbetoniranjem v MB 10, kompletno z čiščenjem, izpiranjem in pregledom cevi s kamero. | m' | 12 |  | 0
9 | Izvedba zaščite križanja kanalizacije z drugimi komunalnimi napravami. | kos | 2 |  | 0
10 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala vseh ktg. od izkopa na deponijo ter vgradnja na lokaciji v nasip. | m3 | 1.6 |  | 0
11 | Izdelava priključka fekalnega kanala v obstoječi jašek, kompletno s prilagoditvijo vtoka v nov jašek. | kos | 2 |  | 0
KUHINJA
12 | Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška izdelanega iz armiranega betona MB 25/30, jašek svetlih dimenzij 40/40 cm, globine 50 cm; debelina sten, dna in plošče 15 cm, skupaj s pripadajočimi opaži, podložnim betonom, obdelavo dna v obliki mulde, obdelavo in tesnenjem priključkov ter odvodnih cevi in pripravo podlage venca, brez pokrova. Jašek je v notarnjosti premezan z vodotesnim impregnacijskim premazom poljubnega proizvajalca. Jašek se izvede v objektu na trasi obstoječe cevi do lovilca maščob. | kos | 1 |  | 0
13 | Nabava, dobava in vzidava inox smradotesnih kanalizacijskih pokrovov z ojačanim inox dnom, vključno z vlivanjem olja v rob okvirja ter z vgradnjo betona v pokrov.
a | dim: 50/50 cm | kos | 3 |  | 0
14 | Razna manjša nepredvidenadela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških, po dejansko porabljenem času delavcev in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani investitorja oz.nadzora | 5% |  |  | 0
| Fekalna kanalizacija |  |  |  | 0

## REK. OBRT
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
A. | OBRTNIŠKA DELA
| I. | Mavčno kartonska dela | 0
| II. | Keramičarska dela | 0
| III. | Slikopleskarska dela | 0
| IV. | Stavbno pohištvo PVC | 0
| V. | Fasaderska dela | 0
A. | Skupaj OBRTNIŠKA DELA brez DDV |  | 0
OPOMBA: Formule in povezave so zgolj v pomoč, ponudnik mora vse formule in povezave preveriti in morebitne napake popraviti. Investitorja obvesti o popravkih.

## Mavec
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Mavčno kartonska dela
OPOMBA: Vsa dela se izvajajo po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov. V ceni postavk je upoštevati: vse dobave in nabave materialov , horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze, kontrola mer na kraju samem oz. na gradbišču, premični odri do delovne višine 4,00m, vsakodnevno čiščenje objekta po dnevnem zaključku del, morebitne primerne zaščite že vgrajenih elementov, da ne pride do poškodbe le teh.
* | V ceni postavk suhomontažnih del upoštevati tudi: zaključevanje stikov suhomontažnih elementov (stene, obloge, stropovi, kasoneti) s trajnoelastičnim kitom, zaščita izpostavljenih in vidnih vogalov (stene, obloge, stropovi, kasoneti) s tipskimi pocinkanimi vogalniki, izdelavo izrezov za vgradnjo prezračevalnih rešetk, svetil in drugih vgradnih elementov.
* | V cenah na enoto morajo biti upoštevani tudi stroški za zagotavljanje varnosti pri delu, stroški povezani z začasnim deponiranjem materiala, strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
poz | opis postavke | m.enota | količina | cena /enoto | skupaj
NOVE SANITARIJE
1 | D 112 (po sistemu KNAUF) Dobava in montaža spuščene stropne obloge z vodoravno spodnjo ploskvijo, v dveh nivojih . Brez fug in s pokrito podkonstrukcijo. Dvonivojska podkonstrukcija iz pocinkane jeklene pločevine iz osnovnih in nosilnih C profilov 60/27mm, z obešali. Spodnja vidna ploskev iz enojne (GKBI) gradbene impregnirane plošče debeline 12,5mm . Vsi stiki plošč so bandažirani in dvakrat kitani z vmesnim brušenjem; (KVALITETA FUGIRANJA Q2).
a | Višina stropa od tal 2,80 m, obešalna višina stropa do 70 cm. V ceno postavke vračunati izreze za vgradne luči, prezračevalne rešetke. | m2 | 18.8 |  | 0
b | Višina stropa od tal 2,30 m, obešalna višina stropa do 20 cm. V ceno postavke vračunati izreze za vgradne luči, prezračevalne rešetke. | m2 | 12.9 |  | 0
2 | W 112 (po sistemu KNAUF) Dobava in montaža pregradne stene višine od 2,80 do 3,50m in debeline 125mm, z enojno kovinsko podkonstrukcijo iz pocinkanih stenskih C-profilov iz jeklene pločevine 100mm. Izvede se obojestranska enoslojna obloga iz Knaufovih AQUAPANEL INDOR PLOŠČAMI, plošče debeline 12,5mm . Vgradi se enoslojni izolacijski sloj iz mineralne volne debeline 100mm (Knauf Insulation za pregradne stene TI 140 W). Vsi stiki plošč so bandažirani in dvakrat kitani z vmesnim brušenjem; (KVALITETA FUGIRANJA Q2). V ceno postavke vračunati izreze za priklop vodovodnih in elektro instalacij | m2 | 21.8 |  | 0
3 | Dobava in montaža revizijskih loput z gipsanim polnilom, komplet z izrezom in ojačitvami za montažo le teh
a | dim: 40x40 cm | kos | 2 |  | 0
b | dim: 60x60 cm | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja lesenih ojačitev (vezana plošča 120*12mm). Pozicijo uskladiti z dobavitelji opreme | m1 | 12 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja lesenih ojačitev (lesen moral 80x40mm). Ojačitve se postavijo po vertikali na pozicijah odprtin za vrata | m1 | 15 |  | 0
KUHINJA
6 | W 112 (po sistemu KNAUF) Dobava in montaža pregradne stene višine od 2,80 do 3,50m in debeline 125mm, z enojno kovinsko podkonstrukcijo iz pocinkanih stenskih C-profilov iz jeklene pločevine 100mm. Izvede se obojestranska enoslojna obloga iz Knaufovih AQUAPANEL INDOR PLOŠČAMI, plošče debeline 12,5mm . Vgradi se enoslojni izolacijski sloj iz mineralne volne debeline 100mm (Knauf Insulation za pregradne stene TI 140 W). Vsi stiki plošč so bandažirani in dvakrat kitani z vmesnim brušenjem; (KVALITETA FUGIRANJA Q2). V ceno postavke vračunati izreze za priklop vodovodnih in elektro instalacij | m2 | 24.5 |  | 0
7 | Dobava in polaganje spuščenega metalnega stropa ORCAL TEGULAR, z vsem fiksirnim in pritrdilnim materialom, plošče dim.600x600mm, kovinska obešalna konstrukcija BOARD 24 odporna proti koroziji z obešali dolžine do 70 cm, | m2 | 25 |  | 0
8 | Dobava in montaža revizijskih loput z gipsanim polnilom, komplet z izrezom in ojačitvami za montažo le teh
a | dim: 40x40 cm | kos | 1 |  | 0
b | dim: 60x60 cm | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja lesenih ojačitev (vezana plošča 120*12mm). Pozicijo uskladiti z dobavitelji opreme | m1 | 10 |  | 0
10 | Razna režijska dela, katera niso predvidena s popisom del. Obračunane po dejansko porabljenem času in z upisom v gradbeni dnevnik katerega potrdi investitor oz.nadzor | ure | 10 |  | 0
11 | Razna manjša nepredvidenadela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških, po dejansko porabljenem času delavcev in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani investitorja oz.nadzora | 5% |  |  | 0
I. | Mavčno kartonska dela | skupaj |  |  | 0

## Keramika
B. | OBRTNIŠKA DELA
II. | Keramičarska dela
* | OPOMBA: Vsa dela se izvajajo po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov. V ceni postavk je upoštevati: vse dobave in nabave materialov , horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze, kontrola mer na kraju samem oz. na gradbišču, premični odri do delovne višine 3,00m, vsakodnevno čiščenje objekta po dnevnem zaključku del, morebitne primerne zaščite že vgrajenih elementov, da ne pride do poškodbe le teh.
* | V cenah na enoto so zajeti tudi stroški: kitanje dialtacij, stikov stenske in talne keramike, stika z nizkostensko keramično obrobo oz.zaokrožnic, talnih sifonov, talnih rešetk, kadičk in drugih elementov, nanos impregnacijskega premaza pred polaganjem keramičnih oblog.
* | V cenah na enoto morajo biti upoštevani tudi stroški za zagotavljanje varnosti pri delu, stroški povezani z začasnim deponiranjem materiala, strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
* | Pred pričetkom del, mora izvajalec pregledati vse površine predvidene za obdelavo. Ob morebitni ugotovitvi nepravilnosti mora izvajalec opozoriti vodstvo gradbišča, le ta pa mora poskrbeti za odpravo pomankljivosti. V kolikor ni nikakršnih opozori s strani izvajalca keramičarskih del pred pričetkom del, se smatra, da so površine izvedene skladno s standardi in normativi.
poz | opis postavke | m.enota | količina | cena /enoto | skupaj
NOVE SANITARIJE
1 | Nabava, dobava in polaganje nedrseče talne keramike s keramičnimi ploščicami I.kvalitete, kot npr.Proizvajalec: ERMES AURELIJA, Kolekcija: VINTAGE + ESAGONA , barva: COTTO 36915. Upoštevati faktor protizdrsnosti R10. Keramika dim: 21x 18,2 cm(šesterokotrnik), vključno s fugiranjem in z vsemi pripadajočimi deli
a | material z dobavo, (cena z vračunanim kalom), | m2 | 31.3 |  | 0
b | delo z veznnim in fugirnim materialom, raznosom, iznosom embalaže in ostankov iz objekta, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji. | m2 | 31.3 |  | 0
2 | Nabava, dobava in oblaganje sten s keramičnimi ploščicami I. Kvalitete, kot npr. proizvajalca ERMES AURELIA , kolekcija: URBAN, dim: 30x60,4 cm, barva: BIANCO 36932, vključno s fugiranjem in z vsemi pripadajočimi deli
a | material z dobavo, (cena z vračunanim kalom) | m2 | 86.8 |  | 0
b | delo z veznnim in fugirnim materialom, raznosom, iznosom embalaže in ostankov iz objekta, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji | m2 | 86.8 |  | 0
3 | Nabava,dobava ter vlivanje samorazlivne izravnalne mase v debelini 2,00 do 4,00 mm. Vključno z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | m2 | 31.3 |  | 0
4 | Nabava, dobava in polaganje INOX diletacijskih kotnikov dim 15/25/2mm. (KOTNIK PRILAGODITI DEBELINI KERAMIKE) | m1 | 3 |  | 0
5 | Nabava, dobava ter vgradnja PVC zaokrožnic na vertikalni zunanji stiki. Debelino prilagoditi keramiki. Barva po izboru projektanta | m1 | 33.3 |  | 0
6 | Pomoč pri vgradnji talnih sifonov | kos | 2 |  | 0
7 | Kitanje stikov s trajnoelestičnim kitom v odtenku fugirne mase. Stiki se kitajo samo na stenah iz mavčnokartonskih plošč | m1 | 73.2 |  | 0
KUHINJA
8 | Nabava, dobava in polaganje nedrseče talne keramike s keramičnimi ploščicami I.kvalitete (kot npr.Proizvajalec: CIPA GRES, Kolekcija:GRANITI, barva: POMPEI). Upoštevati faktor protizdrsnosti R10. Keramika dim:20x20 cm, vključno s fugiranjem in z vsemi pripadajočimi deli
a | material z dobavo, (cena z vračunanim kalom), | m2 | 23.6 |  | 0
b | delo z veznnim in fugirnim materialom, raznosom, iznosom embalaže in ostankov iz objekta, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji. | m2 | 23.6 |  | 0
c | *** doplačilo za fugiranje z epoksidno fugirno maso, v tonu po izbiri projektanta | m2 | 23.6 |  | 0
9 | Nabava, dobava in polaganje nedrseče talne keramike s keramičnimi ploščicami I.kvalitete,(kot npr. Proizvajalec CIPA GRES, Kolekcija:GRANITI (površina POINT)barva: POMPEI .Upoštevati faktor protizdrsnosti R12. Keramika dim:20x20 cm, vključno s fugiranjem in z vsemi pripadajočimi deli.
a | material z dobavo, (cena z vračunanim kalom), | m2 | 2 |  | 0
b | delo z veznnim in fugirnim materialom, raznosom, iznosom embalaže in ostankov iz objekta, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji. | m2 | 2 |  | 0
c | *** doplačilo za fugiranje z epoksidno fugirno maso, v tonu po izbiri projektanta | m2 | 2 |  | 0
10 | Nabava, dobava in vgradnja keramičnih zaokrožnic na stičišču talne in stenske keramike, vključno notranjimi in zunanjimi vogalnimi elementi. Vključno s potrebnim veznim , pritrdilnim in fugirnim materialom
a | material z dobavo, (cena z vračunanim kalom) | m1 | 30.3 |  | 0
b | delo z veznnim in fugirnim materialom, raznosom, iznosom embalaže in ostankov iz objekta, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji | m1 | 30.3 |  | 0
c | *** doplačilo za fugiranje z epoksidno fugirno maso, v tonu po izbiri projektanta | m1 | 30.3 |  | 0
11 | Nabava, dobava in oblaganje sten s keramičnimi ploščicami I. Kvalitete, kot npr. proizvajalca RAGNO, kolekcija: UNITECH, dim:20x20 cm, barva: ARGENTO, vključno s fugiranjem in z vsemi pripadajočimi deli
a | material z dobavo, (cena z vračunanim kalom) | m2 | 66.3 |  | 0
b | delo z veznnim in fugirnim materialom, raznosom, iznosom embalaže in ostankov iz objekta, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji | m2 | 66.3 |  | 0
c | *** doplačilo za fugiranje z epoksidno fugirno maso, v tonu po izbiri projektanta | m1 | 66.3 |  | 0
12 | Nabava,dobava ter vlivanje samorazlivne izravnalne mase v debelini 2,00 do 4,00 mm. Vključno z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | m2 | 23.6 |  | 0
13 | Nabava, dobava in polaganje INOX diletacijskih kotnikov dim 15/25/2mm. (KOTNIK PRILAGODITI DEBELINI KERAMIKE) | m1 | 7.6 |  | 0
14 | Nabava, dobava ter vgradnja PVC zaokrožnic na gornji rob stenske keramike ter vertikalni zunanji stiki. Debelino prilagoditi keramiki. Barva po izboru projektanta | m1 | 63.6 |  | 0
15 | Pomoč pri vgradnji talnih sifonov in talnih rešetk | kos | 3 |  | 0
16 | Lokalno polaganje talne keramike na lokacijah kjer so se izvajale talne instalacije, vključno z veznim in fugirnim materialom ter keramiko | m2 | 4 |  | 0
17 | Kitanje stikov s trajnoelestičnim kitom v odtenku fugirne mase. Stiki se kitajo samo na stenah iz mavčnokartonskih plošč | m1 | 26.5 |  | 0
18 | Razne režijske ure. Obračunane po dejansko porabljenem času in z upisom v gradbeni dnevnik katerega potrdi investitor oz.nadzor | ure | 10 |  | 0
19 | Razna manjša nepredvidenadela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških, po dejansko porabljenem času delavcev in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani investitorja oz.nadzora | 5% |  |  | 0
II. | Keramičarska dela | skupaj |  |  | 0

## Slikopl
B. | OBRTNIŠKA DELA
III. | Slikopleskarska dela
* | OPOMBA: Vsa dela se izvajajo po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov. V ceni postavk je upoštevati: vse dobave in nabave materialov , horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze, kontrola mer na kraju samem oz. na gradbišču, premični odri do delovne višine 4,00m, vsakodnevno čiščenje objekta po dnevnem zaključku del, morebitne primerne zaščite že vgrajenih elementov, da ne pride do poškodbe le teh.
* | Pred pričetkom del, mora izvajalec pregledati vse površine predvidene za obdelavo. Ob morebitni ugotovitvi nepravilnosti mora izvajalec opozoriti vodstvo gradbišča, le ta pa mora poskrbeti za odpravo pomankljivosti. V kolikor ni nikakršnih opozori s strani izvajalca slikopleskarskih del pred pričetkom del, se smatra, da so površine izvedene skladno s standardi in normativi.
* | V cenah na enoto morajo biti upoštevani tudi stroški za zagotavljanje varnosti pri delu, stroški povezani z začasnim deponiranjem materiala, strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
poz | opis postavke | m.enota | količina | cena /enoto | skupaj
NOVE SANITARIJE
1 | Priprava notranjih obstoječih že pleskanih stropnih in stenskih površin pred nadaljno obdelavo. (struganje, odpraševanje, razmaščevanje, ......). Dela se izvajajo na delovni višini do 3,00m | m2 | 16.8 |  | 0
2 | 2x kitanje in glajenje z vmesnim brušenjem mavčnokartonskih in ometanih sten in stropov, vključno z impregnacijskim premazom . Dela se izvajajo na delovni višini do 3,00m | m2 | 74.8 |  | 0
3 | Impregnacija stenskih in stropnih površin z AKRIL EMULZIJO (AKRIL EMULZIJA: VODA = 1:1) in 2x slikanje z notranjo barvo (kot npr. JUPOL CLASIC) ali podobno v tonu po izbiri projektanta, v dveh tonih. Upoštevati navodila proizvajalca | m2 | 74.8 |  | 0
KUHINJA
4 | Priprava notranjih obstoječih že pleskanih stropnih in stenskih površin pred nadaljno obdelavo. (struganje, odpraševanje, razmaščevanje, ......). Dela se izvajajo na delovni višini do 3,00m | m2 | 160 |  | 0
5 | 2x kitanje in glajenje z vmesnim brušenjem mavčnokartonskih in ometanih sten in stropov, vključno z impregnacijskim premazom . Dela se izvajajo na delovni višini do 3,00m. (STENE V NOVEM DELU KUHINJE) | m2 | 34.4 |  | 0
6 | Impregnacija stenskih in stropnih površin z AKRIL EMULZIJO (AKRIL EMULZIJA: VODA = 1:1) in 2x slikanje z notranjo pralno stensko barvo (kot npr.JUPOL LATEX POLMAT) ali podobno v tonu po izbiri projektanta. Upoštevati navodila proizvajalca. (KUHINJSKI PROSTORI ) | m2 | 194.4 |  | 0
7 | 2x barvanje raznih kovinskih elementov (konstrukcije, rešetke, elektro omare ipd.) s predhodnim odmaščevanjem in finim obrusom | m2 | 2 |  | 0
8 | Razna slikopleskarska popravila po opravljeni motaži pohištva in opreme, vključno s porabo materiala, obračun po dejanskih stroških, po dejansko porabljenem času delavcev in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani investitorja oz.nadzora | ur | 16 |  | 0
9 | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških, po dejansko porabljenem času delavcev in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani investitorja oz.nadzora | 5% |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela | skupaj |  |  | 0

## Stavbno PVC
B. | OBRTNIŠKA DELA
IV. | Stavbno pohištvo PVC
* | OPOMBA: Vsa dela se izvajajo po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov. V ceni postavk je upoštevati: vse dobave in nabave materialov , horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze, kontrola mer na kraju samem oz. na gradbišču, premični odri do delovne višine 3,00m, vsakodnevno čiščenje objekta po dnevnem zaključku del, morebitne primerne zaščite že vgrajenih elementov, da ne pride do poškodbe le teh.
* | V cenah na enoto morajo biti upoštevani tudi stroški za zagotavljanje varnosti pri delu, stroški povezani z začasnim deponiranjem materiala, strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del, strošek delavniških načrtov in detajlov za izvedbo posameznih elementov, jemenje izmer na licu mesta
* | dela zajemajo izdelavo, dobavo in montažo izdelkov, vključno s transporti, in prenosi na objektu do mesta vgradnje. V ceni postavk so prav tako zajeti premični odri do višine 3m. Vse mere in količine je potrebno preveriti po projektu in na licu mesta.
* | Vsi izdelki so v barvi po izboru projektanta in naročnika (prašno barvano), imeti morajo urejen odvod kondenza na prosto in galvansko zaščito. Vsa nasadila morajo biti tridimenzionalno nastavljiva.
* | Špranje med špaletami in podbojem morajo biti zapolnjene z nabrekajočim tesnilnim trakom.
* | Dobavitelj mora pred pričetkom del predložiti projektantu v potrditev vzorce tipičnih profilov in delavniške načrte. Vsi izdelki se izdelajo po dimenzijah izmerjenih na kraju samem.
poz | opis postavke | m.enota | količina | cena /enoto | skupaj
1 | Nabava dobava ter montaža PVC vhodnih vrat. Vrata opremljena z nastavljivimi nasadili. Polnilo je izolativno debeline 30 mm. Vrata so opremljena s samozapiralom in cilindrično ključavnico. Vrata dimenzije 100x210 cm | kos | 1 |  | 0
2 | Nabava, dobava ter montaža notranjih PVC vrat. Vrata opremljena z nastavljivimi nasadili in ključavnico za sanitarne prostore (METULJČEK). Polnilo je izolativno debeline 16 mm. V vratno krilo je vgrajena v spodnjem delu prezračevalna rešetka dim.:125x500mm.
a | 90x210 cm | kos | 2 |  | 0
b | 80x210 cm | kos | 1 |  | 0
3 | Pazljiva demontaža alu sanitarnih prdelnih sten z enokrilnimi vrati. Del sten se ohrani, predela in ponovno vgradi na lokaciji novih sanitarij | m2 | 31.4 |  | 0
4 | Predelava demontiranih alu predelnih sten ter montaža v novih sanitarijah
a | Stena z dvema vratnima kriloma, eno pregrado in z bočno stranico. Zunanje dimenzije: 185x122x h210 cm - SANITARJIE MOŠKI | m2 | 9 |  | 0
b | Stena s tremi vratnimi krili in dvema pregradama. Zunanje dimenzije: 272x122x h210 cm - SANITARIJE ŽENSKE | m2 | 14.6 |  | 0
c | Stena z enim vratnim krilom, brez pregrad. Zunanje dimenzije: 171x h210 cm - SANITARIJE ŽENSKE | m2 | 3.6 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža zgibnega okna (zgibno po horizontali) zastekleno z dvoslojnim termopan steklom). Okno opremljeno s ključavnico za zaklepanje. Dimenzija okna:125x126 cm (VNOS UMAZANE POSODE) | kpl | 1 |  | 0
6 | Razna manjša nepredvidenadela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških, po dejansko porabljenem času delavcev in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani investitorja oz.nadzora | 5% |  |  | 0
IV. | Stavbno pohištvo PVC | skupaj |  |  | 0

## Fasaderska
B. | OBRTNIŠKA DELA
V. | Fasaderska dela
* | OPOMBA: Vsa dela se izvajajo po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov. V ceni postavk je upoštevati: vse dobave in nabave materialov , horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze, kontrola mer na kraju samem oz. na gradbišču, premični odri do delovne višine 4,50m, vsakodnevno čiščenje objekta po dnevnem zaključku del, morebitne primerne zaščite že vgrajenih elementov, da ne pride do poškodbe le teh.
* | V cenah na enoto morajo biti upoštevani tudi stroški za zagotavljanje varnosti pri delu, stroški povezani z začasnim deponiranjem materiala, strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del, strošek delavniških načrtov in detajlov za izvedbo posameznih elementov, jemenje izmer na licu mesta
* | Aluminijska dela zajemajo izdelavo, dobavo in montažo izdelkov, vključno s transporti, in prenosi na objektu do mesta vgradnje. V ceni postavk so prav tako zajeti premični odri do višine 3m. Vse mere in količine je potrebno preveriti po projektu in na licu mesta.
* | Vsi izdelki so izdelani iz elektrostatično barvanih profilov v barvi po izboru projektanta in naročnika (prašno barvano), imeti morajo urejen odvod kondenza na prosto in galvansko zaščito. Vsa nasadila morajo biti tridimenzionalno nastavljiva.
* | Špranje med špaletami in podbojem morajo biti zapolnjene z nabrekajočim tesnilnim trakom.
* | Dobavitelj mora pred pričetkom del predložiti projektantu v potrditev vzorce tipičnih profilov in delavniške načrte. Vsi izdelki se izdelajo po dimenzijah izmerjenih na kraju samem.
poz | opis postavke | m.enota | količina | cena /enoto | skupaj
NOVE SANITARIJE
1 | Nabava, dobava ter izvedba armirnega sloja z WEBER.THERM FAMILY GROB M978 lepilom 2x, z vmesnim vtapljanjem steklene armirne mrežice, vključno z vsemi tipskimi elementi (vogalniki,...), na novopozidanih ometanih stenah | m2 | 8.2 |  | 0
2 | Nabava, dobava ter izvedba fasadnega zaključnega sloja. Vključno z izvedbo impregnacijskega premaza na podlagi, ter nanos tankoslojnega silikonskega zaključnega ometa WEBER Extraclean K1,5mm v odtenkih B,C,D,E. | m2 | 49.8 |  | 0
KUHINJA
3 | Nabava, dobava ter izvedba armirnega sloja z WEBER.THERM FAMILY GROB M978 lepilom 2x, z vmesnim vtapljanjem steklene armirne mrežice, vključno z vsemi tipskimi elementi (vogalniki,...), na novopozidanih ometanih stenah POZIDANE VRATNE ODPRTINE | m2 | 5.3 |  | 0
4 | Nabava, dobava ter izvedba fasadnega zaključnega sloja, Vključno z izvedbo impregnacijskega premaza na podlagi, ter nanos tankoslojnega silikonskega zaključnega ometa WEBER Extraclean K1,5mm v odtenkih B,C,D,E. POZIDANE VRATNE ODPRTINE | m2 | 5.3 |  | 0
5 | Razna manjša nepredvidenadela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških, po dejansko porabljenem času delavcev in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani investitorja oz.nadzora | 5% |  |  | 0
V. | Fasaderska dela | skupaj |  |  | 0