## II.2. STAVBNO POHIŠTVO
II. | OBRTNIŠKA DELA
2. | STAVBNO POHIŠTVO
Stavbno pohištvo in njegovi dodatki naj bodo tako oblikovno kot barvno usklajeni z izvornim obstoječim!
Splošno :
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, ter upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, požarni in varnosti elaborat in uskladitve s projektantom.
Vsi izdelki se morajo izdelati po načrtih z dodano vrednostjo,
(ne tipskih izvedb), po detajlnem navodilu projektanta in priloženih
shemah, ter potrditvah posameznih vzorcev.
Pri izdelavi je potrebno upoštevati vse zahteve iz požarnega
elaborata in izkaza.
Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti ISO
po veljavnih normah, vskajene z zahtevami RS in EU in usklajene
z CE znakom europske skladnosti.
Vsa stekla izolacijska Ug 0,70W/m2/K, in Ug 0,50W/m2K, ki se vgradijo v vrata,
morajo biti izdelana v skladu z določili dajanja gradbenih proizvodov v promet po
po zakonodaji gradbenih proizvodih in v smislu STS.
Cena za enoto mora vsebovati tudi:
* merjenje na objektu
* vse potrebne odvoze ruševin na stalno deponijo
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* vse potrebno delo do končnega izdelka
* skladiščenje materiala na gradbišču
* atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
* ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
* dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu (min. 5 vzorcev)
* vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu
kot so lestve,odri in podobno
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* finalna obdelava elementov po opisu
* popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo
* plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
* vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture,
podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto :
* tehnično poročilo
OPOMBA : izdelki z oznako z oznako EI 30 ali 60 so požarna.
Za vse izdelke je potrebno pridobiti ustrezne ateste in certifikate.
V vse postavke stavbnega pohištva se dobavi in vgradi magnetna stikala.
1. | DVOKRILNA BALKONSKA VRATA Z ZGIBNIMI POLKNI
| Oznaka | BV1
| Opis | PVC dvokrilna balkonska vrat s steklenim polnilom z sklopnimi ALU polkni
| Gradbena odprtina | 180x240 cm
| Parapet | 0 cm
| Tip in deb zidu | betonska stena , deb 25cm + kontaktna fasada 10cm
| Podboj | PVC profil 6-komorni 76MD, 3 tesnila
| Obdelava | RAL 9010
| Krilo | PVC profil 6-komorni 76MD, krilo RAVNO, 3 tesnila
| Obdelava | RAL 9010
| Montaža | montaža z mehkocelično peno
tesnilo v podboju je silikonsko.
| Zasteklitev | 3-slojno, 48mm, 4 /18 Ar/4/18 Ar/ :4, Ug=0,5 W/m2K TGI distančnik 4/18Ar/4/18Ar/4; TGI-distančnik
| Okovje | vidno
| Kljuka: | Premium okenska kljuka SECUSTIK - bela
| Zunanja polica | polica Helopal Eder alu z stranskim L zaključkom, butylni zaključek vogala, stična vez RAG2
| Notranja polica | Helopal M95
| Polkna | ALU zgibna polkna ,komplet z vsem okovjem in pritjena na svoj nosilni okvir 70x50 mm z sistemom za pritrditev odprtih polken kot obstječa na fasadi.Lamele polken se odpirajo (gibljive lamele).
Dodatni profil za montažo ograje:
| Toplotna izolativnost | Uw=0,78 W/m2K
| Odpiranje | odpiranje dvokrilno,ventus
Varnostna zaščita
|  |  | kom | 88 | 0
2. | ENOKRILNA BALKONSKA VRATA Z ZGIBNIMI POLKNI
| Oznaka | BV2
| Opis | PVC enokrilna balkonska vrat s steklenim polnilom z sklopnimi ALU polkni
| Gradbena odprtina | 92x240 cm
| Parapet | 0 cm
| Tip in deb zidu | betonska stena , deb 25cm + kontaktna fasada 10cm
| Podboj | PVC profil 6-komorni 76MD, 3 tesnila
| Obdelava | RAL 9010
| Krilo | PVC profil 6-komorni 76MD, krilo RAVNO, 3 tesnila
| Obdelava | RAL 9010
| Montaža | montaža z mehkocelično peno
| Zasteklitev | 3-slojno, 48mm, 4 /18 Ar/4/18 Ar/ :4, Ug=0,5 W/m2K TGI distančnik 4/18Ar/4/18Ar/4; TGI-distančnik
| Okovje | vidno
| Kljuka: | Premium okenska kljuka SECUSTIK - bela
| Zunanja polica | polica Helopal Eder alu z stranskim L zaključkom, butylni zaključek vogala, stična vez RAG2
| Notranja polica | Helopal M95
| Polkno | ALU zgibna polkna ,komplet z vsem okovjem in pritjena na svoj nosilni okvir 70x50 mm z sistemom za pritrditev odprtih polken kot obstječa na fasadi.Lamele polken se odpirajo. (gibljive lamele).
Dodatni profil za montažo ograje:
| Toplotna izolativnost | Uw=0,78 W/m2K
| Odpiranje | odpiranje enokrilno,ventus
Varnostna zaščita
|  |  | kom | 8 | 0
3. | ZUNANJE FIKSNO OKNO
| Oznaka | O1
| Opis | PVC zunanje fiksno okno z vmesno PVC prečko
| Gradbena odprtina | 140X240cm
| Parapet | 0 cm
| Tip in deb zidu | betonska stena , deb 25cm + kontaktna fasada 10cm
| Podboj | PVC profil 6-komorni 76MD, 3 tesnila
| Obdelava | RAL 9010
| Krilo | PVC profil 6-komorni 76MD, krilo RAVNO, 3 tesnila
| Obdelava | RAL 9010
| Montaža | montaža z mehkocelično peno
| podpolični profil | WF3 izoliran poličnik U=0,7 W/m2K
| Zasteklitev | varnostno steklo - 3-slojno, 48mm, 4 /18 Ar/4/18 Ar/ :4, Ug=0,5 W/m2K TGI distančnik 4/18Ar/4/18Ar/4; TGI-distančnik
| Okovje | /
| Kljuka: | /
| Zunanja polica | polica Helopal Eder alu z stranskim L zaključkom, butylni zaključek vogala, stična vez RAG2
| Notranja polica | Helopal M95
Poklno
| Toplotna izolativnost | Uw=0,78 W/M2k
| Odpiranje | fiksno steklo
Varnostna zaščita
|  |  | kom | 6 | 0
4. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških |  | 5% |  | 0
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0