## REK1
POPIS - CELOVITA PRENOVA FASADE Z TOPLOTNO IZOLACIJO IN ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA
| OBJEKT : | RIVIERA 3
| VRSTA GRADNJE : | VZDRŽEVALNA DELA - CELOVITA PRENOVA FASADE Z TOPLOTNO IZOLACIJO IN ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA
INVESTITOR :
ISTRABENZ TURIZEM d.d., Obala 33, 6320 Portorož
| DATUM : | DECEMBER 2021
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
I. | GRADBENA DELA |  | 0
1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
2. | RUŠITVENA DELA |  | 0
3. | ZIDARSKA DELA |  | 0
4. | FASADERSKA DELA |  | 0
5. | DELOVNI IN FASADNI ODRI |  | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  | 0
3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
4. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
5. | TLAKARSKA DELA |  | 0
6. | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
III. | INŠTALACIJSKA DELA |  | 0
1. | SVETILA |  | 0
IV. | OSTALA DELA |  | 0
1. | OSTALA DELA |  | 0
| Skupaj : |  | 0
Vrednost DDV : |  | 22% | 0
Skupaj vrednost z DDV : |  |  | 0
* Ponudnik si mora pred izdelavo ponudbe ogledati objekt, ter v enotnih cenah upoštevati vse stroške na podlagi svoje tehnologije in predvidene uporabe opreme.

## I.1. PRIPRAVLJALNA DELA
I. | GRADBENA DELA
1. | PRIPRAVJALNA DELA
1. | Organizacija gradbišča: - postavitev gradbiščnih kontejnerjev za potrebe gradbišča - saniratnimi kontejnerji WC-ji, - ograditev gradbišča za preprečitev dostopa nepooblaščenim, - označitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in Pravilnikom o gradbiščih - gradbiščni elektro priključek z več odjemi 230V ter 380V - vodovodni priključek - izvedba načrta ureditve gradbišča | kpl | 1 | 0
0
2. | Izvedba zaščite in varovanja na notranjem in zunanjem območju pred pričetkom izvajanja del. (zaščita vseh nadstreškov in obstoječih tlakov) | kpl | 1 | 0
0
3. | Pospravljenje in čiščenje zunanjega območja gradbišča sproti med fazami izvajanjem del, ter finalno po končanih delih. | kpl | 1 | 0
0
4. | Dobava varnostnega načrta in Koordinator za varnost pri delu za cel čas izvedbe del. | kpl | 1 | 0
0
5. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVJALNA DELA |  |  | 0

## I.2. RUŠITVENA
I. | GRADBENA DELA
2. | RUŠITVENA DELA
Pred pričetkom rušenj in demontaž je potrebno izvesti odklope vseh nevarnih in potencialno indirektno nevarnih elektro in ostalih komunalnih vodov na območju izvajanja rušenj oz.na celotnem objektu o čemer se je predhodno vsakokratno prepričeti s pregledi. Med rušenjem je potrebno sprotno zavarovati ostala območja in okolico objekta-tov tako pred eventuelnimi padci,padanja kosov, širjenja praha ipd.. Sprotno je izvajati močenje z razpršenim škropljenjem z vodo oz.nenevarno tekočino za preprečitev širjenja prahu. Materiale sprotno sortirati glede na nevarnostne stopnje za okolje ter razdelitve in kategoracij po Uredbi o ravnanju z gradbenimi odpadki nastalimi pri gradnji. Odpadni material je sproti odvažati na pooblaščene ekološko in komunalno urejene lokalne deponije o čemer je za vsako vožnjo pridobiti Evidennčne liste, ki jih je dostavljati nadzorniku gradnje tedensko na njegovo zahtevo pa tudi pogosteje.
Po končanih rušitvenih delih jo dostaviti Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki nastalimi pri gradnji v skladu z Uredbo (Uradni list RS 34/08)
1. | Ročna demontaža obstoječih balkonskih oken komplet s polkni ter kovinsko ograjo in vsem okovjem. V ceni upoštevati pazljivo demontažo obstoječega lesenega praga, lesenega okvirja,cokla in kovinskih pritrdilnih elementov na fasadi za polkna. V ceno vključiti vse prenose, sortiranje, nakladanje, odvoz na javno deponijo in plačilo vseh taks.
| - dim. 160x240 cm | kom | 40 | 0
| - dim. 70x240cm | kom | 15 | 0
0
2. | Ročna demontaža obstoječih balkonskih oken komplet s polkni in vsem okovjem. V ceni upoštevati pazljivo demontažo obstoječega lesenega praga, lesenega okvirja,cokla in kovinskih pritrdilnih elementov na fasadi za polkna. V ceno vključiti vse prenose, sortiranje, nakladanje, odvoz na javno deponijo in plačilo vseh taks. |  |  | 0
| - dim. 160x240 cm | kom | 20 | 0
0
3. | Ročna demontaža obstoječih balkonskih oken komplet s polkni in vsem okovjem. V ceni upoštevati pazljivo demontažo obstoječega lesenega praga, lesenega okvirja, cokla in kovinskih pritrdilnih elementov na fasadi za polkna. V ceno vključiti vse prenose, sortiranje, nakladanje, odvoz na javno deponijo in plačilo vseh taks. |  |  | 0
| - dim.70x220 cm | kom | 8 | 0
| - dim.70x120 cm | kom | 2 | 0
0
4. | Ročna demontaža obstoječih oken, komplet z lesenim okvirjem, okovjem in notranjimi in zunanjimi lesenimi policami. V ceno vključiti vse prenose, sortiranje, nakladanje, odvoz na javno deponijo in plačilo vseh taks. |  |  | 0
| - dim.70x70 cm | kom | 9 | 0
| - dim. 120x100 cm | kom | 1 | 0
0
5. | Ročna demontaža obstoječih al. vrat, komplet z lesenim okvirjem, okovjem in notranji ter zunanji lesenim pragom in zaključnimi letvami. V ceno vključiti vse prenose, sortiranje, nakladanje, odvoz na javno deponijo in plačilo vseh taks. |  |  | 0
| - dim. 100x220cm | kom | 1 | 0
0
6. | Ročna demontaža obstoječih oken, komplet z lesenim okvirjem in okovjem zaključnimi letvami in lesenim notranjim in zunanjim pragom. V ceno vključiti vse prenose, sortiranje, nakladanje, odvoz na javno deponijo in plačilo vseh taks. |  |  | 0
| - dim.300x230 cm-drsna stena | kom | 1 | 0
| - dim. 100x230cm-steklena stena | kom | 1 | 0
0
7. | Ročna demontaža obstoječih vrat, komple z lesenim okvirjem, okovjem in notranji ter zunanjimi zaključnimi letvami. V ceno vključiti vse prenose, sortiranje, nakladanje, odvoz na javno deponijo in plačilo vseh taks. |  |  | 0
| - dim. 160x240cm-požarna vrata | kom | 5 | 0
0
8. | Ročna demontaža obstoječih odtočnih cevi fi 160 mm komplet s pritrdilnimi vijaki na fasadi. V ceno vključiti vse prenose, sortiranje, nakladanje, odvoz na javno deponijo in plačilo vseh taks. | m1 | 20 | 0
0
9. | Ročna demontaža obstoječega keramičnega cokla na balkonih. V ceno vključiti vse prenose, sortiranje, nakladanje, odvoz na javno deponijo in plačilo vseh taks. | m1 | 45 | 0
0
10. | Razna manjša rušitvena dela, pomoč obrtnikom in inštalaterjem ipd, vse po prehodni odobritvi nadzornega organa. | ur | 100 | 0
11. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  | 0

## I.3. ZIDARSKA DELA
I. | GRADBENA DELA
3. | ZIDARSKA DELA
1. | Sanacija in obdelava vidnih armiranobetonskih elementov npr. po sanirnem sistemu weberrep. Sanacija zajema: - odbijanje poškodovanih delov betona (strojno in ročno), strojno čiščenje površine in armature (po potrebi), pranje - 2 kratni nanos antikorozivnega cementnega premaza weberrep KB duo s čopičem v razmaku približno 2 - 3 ur; - reprofilacija in izravnava poškodovanega betona z univerzalno reparaturno malto weberrep R4 duo. - egalizacija podlage z weber 554K akrilnim osnovnim premazom (nanos 7 dni po izravnavi z weberrep R4 duo) - nanos CO₂ zaporne barve za beton weberton purolast. Barvni ton glede na želje naročnika. | m2 | 8 | 0
0
2. | Sanacija in obdelava armiranobetonskih elementov na katere bo lepljena izolacija npr. po sanirnem sistemu weberrep, ki zajema: - odbijanje poškodovanih delov betona (strojno in ročno), strojno čiščenje površine in armature (po potrebi), pranje - 2 kratni nanos antikorozivnega, cementnega premaza weberrep KB duo s čopičem v razmaku približno 2 - 3 ur; - reprofilacija betona z univerzalno reparaturno malto weberrep R4 duo. | m2 | 10 | 0
0
3. | Sanacija čel balkonov npr. po sanirnem sistemu weberrep. Sanacija zajema: - odbijanje poškodovanih delov betona (strojno in ročno), strojno čiščenje površine in armature (po potrebi), pranje - reprofilacija in izravnava poškodovanega betona z univerzalno reparaturno malto weberrep R4 duo. - egalizacija podlage z weber 554K akrilnim osnovnim premazom (nanos 7 dni po izravnavi z weberrep R4 duo) - nanos CO₂ zaporne barve za beton weberton purolast. Barvni ton glede na želje naročnika - vgraditev PVC odkapnega profila - izvedba v 10% padcu od ograje proti čelu balkona, zaradi odtekanja vode. | m1 | 155 | 0
0
4. | Sanacija razpok na betonskih ograjnih elementih npr. po sanirnem sistemu weberrep. Sanacija zajema: - pranje betonskih elemntov pred pričetkom del in ročno čiščenje razpok - nanos impregnacije - reprofilacija in izravnava poškodovanega betona z univerzalno reparaturno malto weberrep R4 duo. - egalizacija podlage z weber 554K akrilnim osnovnim premazom (nanos 7 dni po izravnavi z weberrep R4 duo) - nanos CO₂ zaporne barve za beton weberton purolast. Barvni ton glede na želje naročnika.Količina ocenjena 20% ograje. | m1 | 45 | 0
0
5. | Razna nepredvidena dela, ki se obračunajo po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu, potrjenim s strani nadzornega organa investitorja v gradbenem dnevniku. Ocena: | ur | 20 | 0
0
6. | Izvedba hidroizolacije na spojih različnih materialov in stikov v širini do 30 cm po sistemu Mapei. | m1 | 300 | 0
0
7. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | 0

## I.4.FASADERSKA DELA
I. | GRADBENA DELA
4. | FASADERSKA DELA
SPLOŠNA DOLOČILA IN OPOMBE:
- | Dela je potrebno izvajati skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke;
- | Uporabljati je potrebno materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom; izmere in obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami;
- | Pred začetkom izvedbe del je potrebno preveriti količine posameznih postavk popisa del. Morebitna odstopanja je potrebno sporočiti investitorju oz. nadzoru in uskladiti podatke! Pred izdelavo ponudbenega predračuna je potrebno preveriti količine posameznih postavk popisa del. Morebitna odstopanja je potrebno sporočiti. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati obstoječe stanje objekta in detajle, ki jih predpisuje proizvajalec fasadnih sistemov. V primeru tiskarskih napak in neskladij v popisu je dolžan na to opozoriti nadzornika pred oddajo ponudbe.
- | Pri izvedbi upoštevati določila pravil stroke obvezno tudi zahteve iz varstva pri delu!
- | Upoštevati vsa dela, materiale in transporte v postavkah posameznih del!
- | Upoštevati rušitev, odvoz na komunalno deponijo in plačilo vseh taks in pristojbin za vsa rušitvena dela!
- | Priprava podlage, izvedba preizkusov, izvedba fasade, zaključki in detajli morajo biti izvedeni skladno s Tehnično smernico za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov - TSPFSTI01, Izdaja 02/2020.
- | Pri izvedbi fasadnega sistema je potrebno zagotoviti vodotesnost vseh stikov fasadnega sistema z drugimi elementi na fasadi z ustrznimi fasadnimi profili ali, v kolikor za to ne obstaja namenski profil, z ekspanzijsko peno in elastičnim PU kitom!
- | Kontrola ravnosti končnega nanosa na osnovi standarda DIN 18202, katerega povzema tudi TEHNIČNA SMERNICA - GIZ PFSTI. Dopustno do: +/-2 mm na 0,1 m +/-3 mm na 1 m +/-8 mm na 4 m oziroma interpolirane vrednosti glede na dolžino ravne letve, ki jo imamo.
1. | Temeljito preverjanje stanja ometov. Vizualizacija, preskus brisanja z dlanjo ali temno krpo, preskus praskanja ali navzkrižnega zarezovanja, preskus vpojnosti podlage, preskus s pretrkavanjem. Omete, ki se luščijo in podvotljena mesta je potrebno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti. | ur | 8 | 0
0
2. | Po končanih pregledih podlage v skladu z gornjimi navedbami, moramo vse manjkajoče dele ometa, ki je odpadel ter morebitna odstopanja v ravnini obnoviti. To naredimo z izvedbo apneno-cementnega obrizga za mineralne podlage kot npr. weber 201 KPS, ki ga poravnamo s starim ometom. | m2 | 10 | 0
0
3a. | GLAVNI FASADNI SISTEM - Tankoslojni zaključni omet Dobava in vodotesna vgradnja tankoslojne kontaktne fasade, kot npr. webertherm family MW iz fasadnih plošč iz kamene volne s toplotno prevodnostjo 0,035W/mK, V sestavi: - webertherm family GROB fasadno lepilo - izolacijske plošče webertherm family MW plošča (λ=0,035 W/mK) d=10 cm - webertherm family GROB fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja - webertherm armirna mreža 9901 - weber osnovni premaz (G700) - zaključni sloj weberpas extraClean 2,0 mm |  |  | 0
V ceni postavke upoštevati dobavo in vgradnjo: - dobava in nanos hidroizolacijskega premaza na stiku fasade z balkonom, strehe, tlakom kot npr. weberdry elasto2 v katerega je potrebno vtreti vodotesni trak kot npr. webertec 828.
| - Dobava in izvedba vodotesnega sekundarnega nivoja odvodnjavanja pod okensko polico kot npr. weber rešitev. Vgradnja toplotne izolacije (λ=0,035 W/mK) webertherm XPS 300 pod padcem 5° minimalne debeline 2 cm na spodnji del okenske špalete. Vgradnja weber butyl traku na prehod fasada/okenski okvir ter fasada/špaleta. Nanos 2K elastičnega vodotesnega premaza weberdry elasto2 po celotni površini poličnega dela, v katerega vtremo webertherm armirno mrežico in weber vogalnik z mrežo. Nanos se izvaja tudi preko kotov in vogalov na špaletno fasadno površino. | m2 | 85 | 0
3b. | Toplotna izolacija v debelini 10 cm (ravna fasada) EPS (toplotnoizolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena, λ=0,039 W/mK). | m2 | 1275 | 0
4. | Obdelava fasadnih površin obstoječega ometa s preplastitvijo brez toplotne izolacije. (požarno stopnišče) V sestavi kot npr.: - webertherm family GROB fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja - webertherm armirna mreža 9901 - weber osnovni premaz (G700) - zaključni sloj weberpas extraClean 2,0 mm - vgradnja vogalnikov z mrežo na vse vogale (kot npr. weber vogalnik z mrežo) - vgradnja kotno diagonalne mrežice (kot npr. weber kotno-diagonalna mrežica 8637 LK) - vgradnja odkapnih profilov na vse previsne dele (kot npr. weber odkapni profil) - vgradnja špaletnih profilov (kot npr. weber okenski profil: standardni) za priključitev fasadnega sistema na okenski okvir z odprtino do velikosti 1 m2 - vgradnja špaletnih profilov (kot npr. weber okenski profil z ekspanzijsko peno) za priključitev fasadnega sistema na okenski okvir z odprtino nad velikostjo 2,5 m2 | m2 | 100.8 | 0
5. | PODZIDEK v celoti nad nivojem terena Dobava in vodotesna vgradnja tankoslojne kontaktne fasade na mestu podzidka po sistemu, kot npr. webertherm family iz XPS fasadnih plošč s toplotno prevodnostjo 0,035W/mK, V sestavi: - webertherm family GROB fasadno lepilo - izolacijske plošče XPS 300 (λ=0,035 W/mK) d=10 cm - mehansko pritrjevanje izolacijskih plošč začenši na višini vsaj 50 cm nad terenom z npr. weber fasadnim sidrom HTR-P (4 sider/m2). Brez poglabljanja v izolacijo. - webertherm family GROB fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja oplemeniteno z vodoodbojnim dodatkom kot npr. weber aqua [plus]. - webertherm armirna mreža 9901 - weber osnovni premaz (G700) - zaključni sloj weberpas ExtraClean 2,0 mm | m2 | 57 | 0
0
6. | Izvedba barvanja obstoječe betonske ograje s predhodnim čiščenjem, impregnacijo in 2x oplesk z fasadno barvo po izboru projektanta. V tekočem metru obračuna ograje je upoštevana obdelava z obeh strani. | m1 | 160 | 0
0
7. | Razna nepredvidena dela, ki se obračunajo po dejansko opravljenem času in porabljenem materialu, potrjenim s strani nadzornega organa investitorja v gradbenem dnevniku. | ur | 30 | 0
8. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  | 0

## I.5. ODER
I. | GRADBENA DELA
5. | DELOVNI IN FASADNI ODRI
1. | Dobava, postavitev in odstranitev cevnega fasadnega odra višine do 30 m, komplet z lovilnim odrom za obdelavo simsa. V ceni upoštevati zaščito iz jute ali enakovredne folije iz umetne mase. Izvedba statičnega izračuna odra. | m2 | 1680 | 0
0
2. | Dobava, postavitev in odstranitev začasne zaščite prehoda za pešce - nadstreška na vhodu v predmetni objekt, izdelanega iz cevnega fasadnega odra tlorisnih dim. cca. 2,0x4,0 m, višine do 3,0 m, zaščitenega z lesenimi plohi in PVC folijo. | kos | 2 | 0
3. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  | 0
| SKUPAJ ODRI |  |  | 0

## II.1. KROVSKO-KLEPARSKA DELA
II. | OBRTNIŠKA DELA
1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
1. | Dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi iz pocinkane barvane pločevine, Ø 160 mm, komplet s koleni in spojnimi elementi, vključno s pritrdilnimi objemkami ustrezne dolžine, glede na predvideno debelino toplotne izolacije fasade. | m1 | 72.8 | 0
0
2. | Dobava in montaža horizontalnih odtočnih žlebov iz pocinkane barvane pločevine, okrogle oblike, vključno s pritrdilnimi objemkami ustrezne dolžine, glede na predvideno debelino toplotne izolacije fasade. | m1 | 10 | 0
0
3. | Dobava in montaža zbirnega kotlička iz pocinkane barvane pločevine na odtočne cevi, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 4 | 0
0
4. | Dobava in postavitev novih obrob na ravni strehi simsa stik strehe in žleba, razvite širine do 40 cm. | m1 | 10 | 0
0
5. | Dobava in postavitev novih obrob na ravni strehi stik objekta in strehe iz pocinkane barvane pločevine, razvite širine do 40 cm. | m1 | 73.8 | 0
0
6. | Dobava vsega materila in izdelava -popravilo demontiranih delov in izdelava stikovanje z novimi deli.Obračun se izdela po dejanko opravljenem delu in potrditvi nadzornika. | ur | 20 | 0
0
7. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških. | 5% |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  | 0

## II.3. KLJUČAVNIČARSKA DELA
II. | OBRTNIŠKA DELA
3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Demontaža obstoječe inox ročaja ob fasadah na betonskih ograjah na balkonih. Inox ročaj se skrajša za 10 cm, zavari inox čep poliran in ponovno montira na betonsko ograjo. | kom | 30 | 0
0
2. | Izdelava in montaža kovinskih vroče cinkanih in prašno barvanih ograj za balkonska vrataiz kovinskih profilov 30x8mm in 20x20x2mm |  |  | 0
| - dim. 160x110 cm | kom | 40 | 0
| - dim. 70x110 cm | kom | 20 | 0
3. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0

## II.4. SLIKOPLESKARSKA DELA
II. | OBRTNIŠKA DELA
4. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Izvedba sanacije obstoječih notranjih špalet oken po demontaži stavbnega pohištva, Kitanje, gletanje, brušenje in 2x oplesk s poldisperzijko barvo. Razvita širina špalete do 20cm. | m1 | 600 | 0
0
2. | Izvedba gletanja, kitanja, brušenja in 2x oplesk za stebre, nosilce in venec NPR. Webwre ton silikonska barva | m2 | 300 | 0
3. | Manjša popravila z disperzijsko barvo v barvi po izboru naročnika oz. obstoječo barvo. | m2 | 100 | 0
4. | Razna manjša slikopleskarska popravila | ur | 30 | 0
5. | Razna manjša nepredvidena slikopleskarska dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0

## II.5. TLAKARSKA DELA
II. | OBRTNIŠKA DELA
5. | TLAKARSKA DELA
1. | Dobava in montaža novih obrob po posatvitni stavbnega pohištva. V ceni zajeti možnost predelave zaradi nove dimenzije stavbnega pohištva. | m1 | 140 | 0
0
2. | Zamenjava obstoječega tlaka v sobi ob vstopu na balkon. | m2 | 20 | 0
0
3. | Razna manjša nepredvidena tlakarska dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  | 0

## II.6. KERAMIČARSKA DELA
II. | OBRTNIŠKA DELA
6. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava in montaža nizkotalne keramične obrobe višine 10cm v enaki barvi kot obstoječa talna keramika, komplet z fugiranjem in kitanjem z sika kitom. | m1 | 45 | 0
0
2. | Pazljiva odstrantev obstoječe poškodovane talne keramike, ter dobava in montaža nove keramike v enakem izgledu kot obstoječa. V ceno vključiti vse prenose, sortiranje, nakladanje, odvoz na javno deponijo in plačilo vseh taks. | m2 | 12 | 0
0
3. | Ponovna montaža obstoječe talne keramike na mestih kjer je odstopila, komplet s fugiranjem. Dim. 10x20 cm. | kom | 10 | 0
0
4. | Razna manjša nepredvidena keramičarska dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0

## III.1.SVETILA
III. | INŠTALACIJSKA DELA
1. | SVETILA
1. | Demontaža obstoječih stenskih svetil in premestitev v skladišče investitorja, čiščenje svetil ter ponovna vgradnja po končanih fasaderskih delih (z inox vijaki - fasada 10 cm in podaljšanje obstoječih kablov) | kom | 20 | 0
0
2. | Opcija: Dobava in montaža novih zunanjih LED svetil v beli barvi kvadratne ali ovalne oblike IP44, 10W.(Cena svetila 30 €) | kom | 20
3. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  | 0
| SKUPAJ SVETILA |  |  | 0

## IV.1.OSTALA DELA
IV. | OSTALA DELA
1. | OSTALA DELA
1. | Ureditev strelovodne napeljave na strehi in povezava LTŽ odtočne cevi | kos | 1 | 0
0
2. | Izvedba ozemljitev stavbnega pohištva, ozemljitev se izvede pod fasado z povezavo na obstoječi strelovod, v ceni zajeti tudi meritve. | kpl | 1 | 0
3. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  | 0