## REK1
POPIS - VZDRŽEVALNA DELA NA PLAŽI MEDUZA
| OBJEKT : | PLAŽA MEDUZA
| VRSTA GRADNJE : | VZDRŽEVALNA DELA NA PLAŽI MEDUZA
INVESTITOR :
ISTRABENZ TURIZEM d.d., Obala 33, 6320 Portorož
| DATUM : | FEBRUAR 2023
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
A. | HORTIKULTURA |  | €
I. | NAMAKALNI SISTEM, DRENAŽA |  | €
SKUPAJ |  |  | 0
22% DDV |  |  | 0
SKUPAJ z DDV |  |  | 0

## splošna določila
UVOD V POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vračunane in upoštevane sledeče pripombe:
1. | Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. | V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
3. | Poleg navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
| - splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo | 2023-02-01
- eventualni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventualni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine sdejanskim stanjem in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
4. | Elementi za pripravo predračuna in popis del |  | €
| - Ponudnik je dolžan, da pred oddajo ponudbe prouči popis, si ogleda lokacijo objekta in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo del. |  | €
- Cene so podane na enoto mere in morajo vključevati vse stroške: stroške, ki se nanašajo na izvedbo posameznih del, prodajne in druge takse, stroške transporta, zavarovanja in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo dela (cestnih zapor) in primopredajo del s strani izvajalca naročniku. V ceni mora biti vključen strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, kontrole kakovosti, dokazila o ustreznosti vseh vgrajenih materialov, atestov in izjav, projekta za vzdrževanje in obratovanje. Ponudbena cena je seštevek cen iz posameznih postavk popisa del s skupno rekapitulacijo del po zaporedju iz popisa del z ustreznim davkom na dodano vrednost.
- Pred izvedbo in vgradnjo posameznih materialov in opreme je potrebno preveriti dimenzije na terenu in vse prilagoditi dani situaciji! Pred vgraditvijo materialov in opreme morajo tehnične karakteristike preveriti in potrditi investitor in nadzornik gradnje.
- Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustreznega popisa za tiste dele izvedbe naročila, ki v popisu niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet naročila ponudnik lahko preveril.
- Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora ponudnik upoštevati tudi naslednja dela, ker gredo le ta v njegovo breme:
- pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in slikovno ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje vseh sosednjih objektov, drugih površin in dostopnih poti,
- zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki obstajajo in to v skladu z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov in stroške trasiranja in vseh začasnih prestavitev in prevezav
- vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov), stroške za zagotavljanje začasnih dostopov do sosednjih objektov, stroške izvedbe začasnega obhoda (prehoda) mimo ograjenega gradbišča za pešce, sprehajalce, kolesarje ter uporabnike (ves čas gradnje) ter zagotavljanje nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira
- zagotavljanje varnosti pri delu na gradbišču skladno z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
- sprotno čiščenje gradbišča in okolice ter finalno zaključno čiščenje gradbišča po končanih delih, če ni v popisu drugače določeno.
- izvajalec mora v enotnih cenah vključiti vsa dela navedena v splošnih opisih posameznih popisov del,
- obračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti
- odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oziroma na mesta za vgraditev v zasip, ter vse notranje transporte vseh materialov
- odvoz odvečnega materiala, ki nastane pri gradbenem delu, na lokacijo za predelavo gradbenih materialov vključno s taksami; dokazila o primernem deponiranju (lokacija in količina materiala) je potrebno redno dostavljati naročniku oziroma nadzornemu organu naročnika, kot prilogo k situacijam. V kolikor izvajalec dokazil o primernem deponiranju ne dostavi naročniku, naročnik odvoza ne bo plačal.
- strošek vseh meritev, prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov in podobno
- potrebne ali zahtevane meritve elektroinstalacij in strojnih instalacij
- Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele popisa in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je popis popoln in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
- Ponudba mora veljati za celotne opise v vseh celicah.
- POZOR! Za vsa navedena komercialna imena v vseh delih popisa velja da za morebitne zamenjave proizvodov mora izvajalec pravočasno sporočiti investitorju in nadzoru in ob tem predložiti vzporedno primerjalno tabelo z deklariranimi fizikalnimi in tehničnimi karakteristikami predlaganih zamenjav, da lahko investitor, nadzor in projektant preučijo adekvatnost zamenjave. Za vse dokončno določene proizvode mora izvajalec pridobiti certifikate o skladnosti z veljavnimi standardiziranimi zahtevami ali ustrezno tehnično soglasje, v kolikor standard za določen proizvod ne obstaja.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi investitor in nadzor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti investitorju in nadzoru v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Izdelava DZO in NOV v elektronski in tiskani obliki.
5. | Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## NAMAK. SISTEM, DRENAŽA
HORTIKULTURA
I. | Namakalni sistem
1 | Posodobitev namakalnega sistema z daljinskim upravljanjem med programatorji in elektromagnetnimi ventili z možnostjo nadzora porabe vode in sprejemom obvestil preko email o možnih napakah delovanja. Posodobitev zajema naslednja dela in materiale: 6 enot za krmiljenje elektromagnetnih ventilov z štirimi izhodi ; 1 enota za krmiljenje elektromagnetnih ventilov z šestimi izhodi; 29 solenoidov za pretvorbo elektromagnetnih ventilov iz 24v na 9v; 1 enota za podporo 4 senzorjev ; Rele 9v za krmiljenje obstoječe črpalke; 2 vodna števca 1'' ; Senzor dežja; Senzor vetra; 3 elektromagnetni ventili; Izdelava načrta; Preiskus delovanja, Šolanje vzdrževalne službe | kpl | 1 | € | €
Sanacija drenaže
2 | Izkop obstoječega prodca v debelini 10 cm z začasnim deponiranjem na gradbišču v razdalji do 50 m. |  |  |  | 0
| - vzhodni vhod na plažo | m3 | 35.8 | € | €
| - pod ležalniki | m3 | 4.8 | € | €
| - na vhodu na plažo, med hiškami in skladišči ob betonski ograji | m3 | 18 | € | €
0
3. | Sortiranje/čiščenje obstoječega prodca in ponovna vgradnja na lokacije po navodilih nadzora. | 2023-02-01 |  |  | 0
| - vzhodni vhod na plažo | m3 | 35.8 | € | €
| - pod ležalniki | m3 | 4.8 | € | €
| - na vhodu na plažo, med hiškami in skladišči ob betonski ograji | m3 | 18 | € | €
4. | Dobava in postavitev nove protikoreninske folije pod prodcem. |  |  |  | 0
| - vzhodni vhod na plažo | m2 | 358 | € | €
| - pod ležalniki | m2 | 48 | € | €
| - na vhodu na plažo, med hiškami in skladišči ob betonski ograji | m2 | 300 | € | €
0
5. | Dobava in montaža PVC ločitvenega traka višine 15 cm za razmejitev trave od prodca. |  |  |  | 0
| - vzhodni vhod na plažo | m1 | 15.5 | € | €
| - pod ležalniki | m1 | 64 | € | €
| - na vhodu na plažo, med hiškami in skladišči ob betonski ograji | m1 | 80 | € | €
0
6. | Pazljiva demontaža VIP ležalnika (konstrukcija iz kovinskih cevi dim. Ležalnika 2x2x2 m) in ponovna montaža po zamenjavi prodca. | kos | 7 | € | €
0
7. | Strojni izkop za drenažo ob zidu, nakladanje izkopanega materiala, komplet z odvozom na deponijo in plačilom vseh taks. (0,12 m3/m1). Na gradbiščni deponiji ostane 50%izkopanega materiala za ponovno vgradnjo. |  |  |  | 0
| - ob parapetnem zidku | m3 | 35 | € | €
0
8. | Planiranje in utrditev dna kanala s točnostjo +-2cm v terenu v širini 60 cm. |  |  |  | 0
| - ob parapetnem zidku | m2 | 173.1 | € | €
9. | Dobava in polaganje drenažne cevi fi 160 mm. |  |  |  | 0
| - ob parapetnem zidku | m1 | 288.5 | € | €
0
10. | Dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110 mm (po celotni dolžini 2 cevi). |  |  |  | 0
| - ob parapetnem zidku - 2 x stigmaflex fi110mm | m1 | 288.5 | € | €
0
11. | Polaganje geotekstila okoli drenažnega nasutja v razviti širini 2,20 m. |  |  |  | 0
| - ob parapetnem zidku | m1 | 288.5 | € | €
0
12. | Ponovna vgradnja sortiranega materiala, 0,06m3/m1. |  |  |  | 0
| - ob parapetnem zidku | m3 | 35 | € | €
0
13. | Dobava in vgradnja novega prodca v enaki granulaciji kot obstoječi v višini 10 cm, r.š. 60cm. |  |  |  | 0
| - ob parapetnem zidku | m3 | 22 | € | €
0
14. | Dobava in montaža PVC ločitvenega traka višine 15 cm za razmejitev trave od prodca. |  |  |  | 0
| - ob parapetnem zidku | m1 | 288.5 | € | €
0
15. | Postavitev obstoječih stebričkov za senčnike v globino do 60 cm po navodilih investitorja, komplet z predhodnim čiščenjem stebričkov. | kpl | 1 | € | €
0
16. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  |  | €
| SKUPAJ |  |  |  | 0