## REK1
POPIS - VZDRŽEVALNA DELA NA PLAŽI MEDUZA
| OBJEKT : | PLAŽA MEDUZA
| VRSTA GRADNJE : | VZDRŽEVALNA DELA NA PLAŽI MEDUZA
INVESTITOR :
ISTRABENZ TURIZEM d.d., Obala 33, 6320 Portorož
| DATUM : | APRIL 2023
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
A. | ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
I. | RAZVOD |  | 0
II. | SVETILA |  | 0
B. | ELEKTROINSTALACIJA - OBNOVITEV RAZSVETLJAVE |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
22% DDV |  |  | 0
SKUPAJ z DDV |  |  | 0

## splošna določila
UVOD V POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vračunane in upoštevane sledeče pripombe:
1. | Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. | V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
3. | Poleg navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- eventualni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventualni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine sdejanskim stanjem in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
4. | Elementi za pripravo predračuna in popis del
- Ponudnik je dolžan, da pred oddajo ponudbe prouči popis, si ogleda lokacijo objekta in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo del.
- Cene so podane na enoto mere in morajo vključevati vse stroške: stroške, ki se nanašajo na izvedbo posameznih del, prodajne in druge takse, stroške transporta, zavarovanja in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo dela (cestnih zapor) in primopredajo del s strani izvajalca naročniku. V ceni mora biti vključen strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, kontrole kakovosti, dokazila o ustreznosti vseh vgrajenih materialov, atestov in izjav, projekta za vzdrževanje in obratovanje. Ponudbena cena je seštevek cen iz posameznih postavk popisa del s skupno rekapitulacijo del po zaporedju iz popisa del z ustreznim davkom na dodano vrednost.
- Pred izvedbo in vgradnjo posameznih materialov in opreme je potrebno preveriti dimenzije na terenu in vse prilagoditi dani situaciji! Pred vgraditvijo materialov in opreme morajo tehnične karakteristike preveriti in potrditi investitor in nadzornik gradnje.
- Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustreznega popisa za tiste dele izvedbe naročila, ki v popisu niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet naročila ponudnik lahko preveril.
- Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora ponudnik upoštevati tudi naslednja dela, ker gredo le ta v njegovo breme:
- pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in slikovno ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje vseh sosednjih objektov, drugih površin in dostopnih poti,
- zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki obstajajo in to v skladu z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov in stroške trasiranja in vseh začasnih prestavitev in prevezav
- vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov), stroške za zagotavljanje začasnih dostopov do sosednjih objektov, stroške izvedbe začasnega obhoda (prehoda) mimo ograjenega gradbišča za pešce, sprehajalce, kolesarje ter uporabnike (ves čas gradnje) ter zagotavljanje nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira
- zagotavljanje varnosti pri delu na gradbišču skladno z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
- sprotno čiščenje gradbišča in okolice ter finalno zaključno čiščenje gradbišča po končanih delih, če ni v popisu drugače določeno.
- izvajalec mora v enotnih cenah vključiti vsa dela navedena v splošnih opisih posameznih popisov del,
- obračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti
- odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oziroma na mesta za vgraditev v zasip, ter vse notranje transporte vseh materialov
- odvoz odvečnega materiala, ki nastane pri gradbenem delu, na lokacijo za predelavo gradbenih materialov vključno s taksami; dokazila o primernem deponiranju (lokacija in količina materiala) je potrebno redno dostavljati naročniku oziroma nadzornemu organu naročnika, kot prilogo k situacijam. V kolikor izvajalec dokazil o primernem deponiranju ne dostavi naročniku, naročnik odvoza ne bo plačal.
- strošek vseh meritev, prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov in podobno
- potrebne ali zahtevane meritve elektroinstalacij in strojnih instalacij
- Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele popisa in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je popis popoln in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
- Ponudba mora veljati za celotne opise v vseh celicah.
- POZOR! Za vsa navedena komercialna imena v vseh delih popisa velja da za morebitne zamenjave proizvodov mora izvajalec pravočasno sporočiti investitorju in nadzoru in ob tem predložiti vzporedno primerjalno tabelo z deklariranimi fizikalnimi in tehničnimi karakteristikami predlaganih zamenjav, da lahko investitor, nadzor in projektant preučijo adekvatnost zamenjave. Za vse dokončno določene proizvode mora izvajalec pridobiti certifikate o skladnosti z veljavnimi standardiziranimi zahtevami ali ustrezno tehnično soglasje, v kolikor standard za določen proizvod ne obstaja.
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi investitor in nadzor.
- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti investitorju in nadzoru v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
- Izdelava DZO in NOV v elektronski in tiskani obliki.
5. | Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## ELEKTROINŠTALACIJE INTERNE
A. | ELEKTRO INSTALACIJE INTERNE
1. | RAZVOD |  |  | 0
2. | SVETILA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. | RAZVOD
1. | Demontaža obstoječih svetil in premestitev v skladišče investitorja. | kom | 44
2. | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5% |  | 0
| SKUPAJ RAZVOD |  |  | 0
1. | SVETILA
S1 | LED Svetilka za sanitarije | kom | 8
S2 | zasilna svetilka sanitarije | kom | 3
S3 | LED Svetilka restavracija strop večja fi 220mm | kom | 2
S4 | LED Svetilka restavracija strop manjša fi 68mm | kom | 11
S5 | LED Svetilka Bar Meduza velika fi 220 | kom | 5
S6 | LED Svetilka Bar Meduza mala fi 68 | kom | 14
0 | Razna manjša nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in se obračunajo po dejanskih stroških | 5%
| SKUPAJ SVETILA |  |  | 0

## ELEKTROINSTALACIJA-OBNOVITREV Z
PLAŽA MEDUZA PORTOROŽ
SEZNAM MATERIALA Z MONTAŽO
B. ELEKTROINSTALACIJA - OBNOVITEV RAZSVETLJAVE
št. | Opis postavke | enota | kol. | cena | skupaj | €/kos | €
1. | Kabli tipa:
| FG7R 3x4 mm2 | m | 290
| H07RN-F 2x1,5 mm2 | m | 540
| H07RN-F 2x4 mm2 | m | 0
| FG7OR 2x1,5mm2 | m | 0
| FG7OR 3x1,5mm2 | m | 230
| FG7OR 5x1,5mm2 | m | 250
| FG7OR 3x4mm2 | m | 0
2. | Vodniki:
| P/F- Y 16mm2- ozemljitev omaric in kandelabrov | m | 30
3. | Instalacijske cevi :
| Rebrasta 16 mm | m | 50
| Zaščitna rebrasta cev 16mm | m | 20
| Rebrasta za v zemljo fi 60mm | m | 80
4. | Raychem spojka za kabel 2x2,5mm2, toplokrčna tehnika, komplet | kos | 30
5. | Dobava in postavitev prostostoječe omare R1, RF316, dim. 400x800x300 mm, (montaža G100=2,2m n.m.v.), z opremo: | kpl | 1
1 kos FID S 25/0,3 A, 4p
1 kos varovalčni ločilnik 160A,3p,
3 kos prenapetostni odvodniki Protec B2S
4 kos instalacijski odklopnik 1p, 10 kA
5 kos KZS 10/0,03 A, 2p
3 kos kontaktor 20A 1p
3 kos stikalo 10A 1p, 0-1
3 kos stikalo 6A 1p, 1-0-2
1 kos astro ura 230V, 2x 6A
1 kos ključavnica tip hoteli
1 kos DIN šuko vričniva, 230V 16A
1 kos električni grelec s termostatom
priključne sponke
drobni material, komplet
6. | Dobava in postavitev prostostoječe omare R2, RF316, dim. 400x800x300 mm, (montaža G100=2,2m n.m.v.), z opremo: | kpl | 1
1 kos FID S 25/0,3 A, 4p
1 kos varovalčni ločilnik 160A,3p,
3 kos prenapetostni odvodniki Protec B2S
4 kos instalacijski odklopnik 1p, 10 kA
5 kos KZS 10/0,03 A, 2p
3 kos kontaktor 20A 1p
3 kos stikalo 10A 1p, 0-1
3 kos stikalo 6A 1p, 1-0-2
1 kos ključavnica tip hoteli
1 kos DIN šuko vričniva, 230V 16A
1 kos električni grelec s termostatom
priključne sponke
drobni material, komplet
7. | Demontaža obstoječih LED talnih svetilk | kos | 13
8. | Demontaža obstoječih stenskih svetilk (stebri Meduza) | kos | 47
9. | Demontaža obstoječih stropnih svetilk (orkester) | kos | 8
10. | Demontaža obstoječe HQI svetilke na obstoječem kandelabru višine 10m, komplet | kos | 8
11. | Odklop in demontaža obstoječih el. omaric R1 in R2 komplet | kos | 2
12. | Montaža in priklop novih LED talnih svetilk Z4, obstoječo talno dozo, z 2x TORX vijakom, Inox 316, komplet | kos | 6
13. | Montaža in priklop novih LED talnega reflektorja Z5, komplet | kos | 5
14. | Montaža in priklop novih LED zidnega reflektorja Z6, komplet | kos | 8
15. | Montaža in priklop novih tokovnih tračnic (3m) z 6x LED reflektorjem Z7, komplet | kos | 25
16. | Montaža in priklop Dali napajalnika za reflektorje Z7, komplet | kos | 6
17. | Dobava in montaža stikalnega tabloja z 6x tipke (pus dali), komplet | kos | 1
18. | Montaža in priklop novih stenskih LED svetilk Z8, na obstoječo instalacijo, komplet | kos | 47
19. | Montaža in priklop novih stropnih LED reflektorjev Z9, na obstoječo instalacijo, komplet | kos | 8
20. | Montaža in priklop nove kandelaberske LED svetilke Z10, na kandelaber 60mm, višine 8m, komplet | kos | 4
21. | Dobava in postavitev kovinskega kandelabra, tri segmentni, višine 8m, za III. cono vetra, 30m/s vroče cinkan in barvan v barvi investitorja, s prirobnico in sidrnimi vijaki za pritrditev na temelj, s priključno odprtino in pokrovom, za priključno - varovalno ploščico "Stanovnik". Na primernem mestu mora biti vijak za ozemljizev kandelabra. S kandelabrom se dobavijo tudi ustrezni sidrni vijaki in šablone. Kandelaber mora biti usklajen s SIST EN 40, izvedena antikorozijska zaščita pa s SIST EN 1461. komplet | kos | 4
22. | Montaža in priklop nove kandelaberske LED svetilke Z11, na kandelaber, višine 10m, komplet | kos | 8
23. | Demontaža obstoječe električne instalacije, izvlečenje kablov, itd, komplet | ur | 32
24. | Rf valjanec 30x3,5 mm za ozemljitev el. omaric | m | 100
25. | Izvedba ozemljitve el. omaric
komplet z Rf kontaktno križno sponko, kabel čevlji
in vodnikom P/F-Y 16mm2 (5m)
| skupaj | kos | 5
26. | Meritve instalacije in atesti | kos | 1
27. | Drobni in ostali material, ter |  |  |  | 104020
| manipulativni in transportni stroški | % | 5 |  | 109221
| SKUPAJ: EUR |  |  |  | 213241 |  | 0
|  |  |  | 410 | #REF!